누수복구 추진실적 및 현황보고

《서부수도사업소》

2016년 누수복구에 대한 추진실적을 점검하고 선제적 대응으로 누수사고 저감 및 복구 시간 단축으로 유수율 향상에 기여하고자 함

□ 누수복구 추진현황

○ 저감 목표 : 1,000건

○ 추진 현황                                             (8월말 기준)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	비고
목표(건)	670	85	85	85	83	83	83	83	83
실적(건)	708	116	73	93	87	83	85	78	93

- 전년도 동기대비 실적 : ‘15년 발생건수(686건) 증 22건(3.2%)

○ ‘16년 예산 집행 현황(9.20. 기준)                   (단위 : 백만원)

사업명	예산현액(A)	지출액(B)	집행률(B/A)	연말까지 집행전망
2016년 서부수도 관내 긴급누수복구공사	2,814	1,635	58.1%	100%

□ 누수사고 저감 계획

○ 저감 계획

- 각종 공사중 발견된 노후관 및 불용관 즉시 개량 또는 분기점 폐쇄

- 누수 취약지역 중․대형관의 탐지 및 순찰점검 등 집중관리

○ 복구시간 단축계획

- 신속한 복구를 위한  인력․장비 24시간 가동체계유지(1개업체 4개조 16명)

- 누수복구 공정관리 강화와 용접공 및 누수복구 장비 등 사전확보 활용체계유지

□ 애로사항 등 사업소 의견

○ 문제점 : 없음

○ 애로(건의)사항

- 시민고객 감동차원으로 야간 및 공휴일에 발생되는 급수불편(불출수 등 기타)

민원 등을 누수복구업체에서 신속하게 처리할 수 있도록 누수복구업무지침 보완 등이

필요함.