누수복구 사진

□ 건명 : 영등포아리수정수센터 2 염소실 앞 누수복구
사진설명	플랜지 누수 (D=1,200mm플랜지 부위 누수)
□ 건명 : 영등포아리수정수센터 2 염소실 앞 누수복구
사진설명	누수복구 완료