누수탐지 현장점검 상황
도봉구 도봉동95-54번지 점검 탐지적출 복구업체이첩	도봉구 도봉동95-96번지 점검 탐지적출 복구업체이첩
노원구 월계동64-2번지 점검 탐지적출 복구업체이첩	노원구 월계동64-2번지 집수정 물 유입되는 민원신고 주변탐지결과 누수음 감지되어 탐지후 복구업체이첩
도봉구 도봉동98-12번지주변점검 (이상없음)	도봉구도봉동637-55번지 주변점검 소형 제수변 파손으로 담당자에 이첩