누수탐지 현장점검 상황
덕릉로126가길64-47번지 빙판주변탐지 (누수적출 – 복구팀이첩)	강북구 미아동137-68번지 주변 점검 이상없음
상계동111-40번지 주변탐지 (누수적출 – 복구팀이첩)	상계동111-40번지 주변탐지 (누수적출 – 복구팀이첩)
상계동111-47번지 주변탐지 (누수적출 – 복구팀이첩)