누수탐지 현장점검 상황
도봉구 도봉동605-20번지앞 점검 탐지적출-복구의뢰	노원구 월계동516-6번지앞 점검 탐지적출-복구의뢰
노원구 월계동392-66번지앞 점검 탐지적출-복구의뢰	도봉구 창동582-8번지 지하실 침수 민원-통신맨홀 재점검 예정