■ 조치보완내용

건물명	소방시설	점 검 결 과 지 적 내 역	관련근거
뉴본정형외과	경보설비	발신기 위치표시등 점등불량으로 정비요함 -2F	NFSC203 9조
	피난설비	계단통로유동 점듬불량으로 정비요함 -B1F/1F, 2F/3F	NFSC 303 9조