연번	자치구	시설명	점검 연월일	분야별 안전점검 내역	점검자 (이름)	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검 결과	조치 사항
1	종로구	종로구다문화가족지원센터	2012.08.09.	건물안전	나판주	아세아방재	방재전문기업 소속 전문가	양호	없음
			2013.08.22.	건물안전	나판주	아세아방재	방재전문기업 소속 전문가	양호	없음
			2013.12.31.	건물안전	김문정	행정7급/종로구청	행정직	양호	없음
			2014.07.02.	건물안전	김문정	행정7급/종로구청	행정직	양호	없음
			2014.09.25.	건물안전	함재영	LH방재	방재전문기업 소속 전문가	양호	없음
2	중구	중구 다문화가족지원센터 (‘13.9월개소, 중구시설관리공단내위치)	2013.9월～매월	전기	이병헌	서부전기안전	전기전문가	양호	없음
			2013.9월～매월	소방	노종국	㈜청우이엔지	소방전문가	양호	없음
			2013.9월～매월	건물안전	이재성	행정7급/시설공단	행정직	양호	없음
			2014.01.06	건물안전	김수미	행정7급/중구청	행정직	양호	없음
			2014.04.24	건물안전	김수미	행정7급/중구청	행정직	양호	없음
			2014.05.08	건물안전	김수미	행정7급/중구청	행정직	양호	없음
			2014.1~10월(매월)	전기	이병헌	서부전기안전	전기전문가	양호	없음
			2014.1~10월(매월)	소방	노종국	㈜청우이엔지	소방전문가	양호	없음
			2014.1~10월(매월)	건물안전	이재성	행정7급/시설공단	행정직	양호	없음
3	용산구	용산구다문화가족지원센터	2012.07.10	소방	박홍수	용산소방서	소방전문가	소화기(양호) 소방안전교육 실시	없음
			2013.04.09	시설	허병화,	㈜제이씨드엔지니어링	건축구조기술사	가. 우측계단 바닥침하, 균열발생, 난간 수직균열 발생 나. 시설물외부 지반 침하발생 다. 계단 하부 토목옹벽 비교적 양호한 상태 라. 지하층 DRY AREA 벽면 양호한 상태이나, 누수로 인한 페인트 박리발생 마. 외부옹벽면 균열 및 누수 발생	- DRY AREA 주변 누수에 대한 대책 마련하여 공사 실시 - 지하층 외벽 누수 원인 규명 후 대책 강구 -> 누수방지
				시설 안전점검	공무원 4인	용산구청 총무과, 가정복지과, 주택과, 치수방재과	행정직 등
			2014.04.25	시설 안전점검	김철화	용산구청가정복지과/행정6급	행정직	건강가정지원센터 및 여성교실을 같이 운영하는 노후 건물로 주차공간이 1대정도 밖에 주차할 수 없어 이용객이 매우 불편함.	인근에 2016년 준공목표로 대체시설 신축중
			2014.06.17	시설 안전점검	윤소미	용산구청가정복지과/주무관	행정직	노후건물 외 특이사항 없음	인근에 2016년 준공목표로 대체시설 신축중
4	성동구	성동구다문화가족지원센터	2012. 7. 23.	전기,수도,소방,건물	우영란	행정7급/성동구청	행정직	양호	없음
			2014. 1. 6.	〃	정원석	행정7급/성동구청	행정직	양호	없음
			2014. 6. 16.	〃	정재신	사회7급/성동구청	사회직	양호	없음
5	광진구	광진구다문화가족지원센터	2012.11.19	전기/수도/소방/건물안전 등	이근기외 1명	광진구/행정6,9급	행정직	양호	없음
			2013.6.10	전기,소방	이근기외 1명	광진구/행정6,9급	행정직	양호	없음
			2014.1.6	전기/수도/소방/건물안전 등	이정현외 1명	광진구/행정6,7급	행정직	양호	없음
6	동대문구	동대문구다문화가족지원센터	2012.05.09～22	소방	김두태 외1명	팀장/㈜크리스	소방시설관리사	양호	없음
			2012.08.05	전기	조종래 외1명	과장/ 한국전기안전공사	안전전문가	합격	없음
			2013.01.31～2.27	소방	김두태 외1명	팀장/㈜크리스	소방시설관리사	양호	없음
			2013.07.28	전기	노선환 외2명	대리/한국전기안전공사	안전전문가	합격	없음
			2014.02.12~ 03.02	소방	김태한 외1명	팀장/㈜크리스	소방시설관리사	양호	없음
			2014.08.03	전기	이창우 외2명	기술부장/한국전기안전공사	안전전문가	합격	없음
7	중랑구	중랑구다문화가족지원센터	2012.06.13	건물안전	장현정 신은주	행정7급/중랑구청 행정8급/중랑구청	행정직	적합
			2012.06.18	전기	박창모	한국전기안전공사	전문가	부적합	누전공사
			2012.12.14	전기	이응직	한국전기안전공사	전문가	적합	-
								적합
							행정직
						행정7급/중랑구청
					장현정 임영목
				건물안전
			2013.01.14
			2013.06.18	기초안전	양계숙	안전보건공단	전문가	적합	‘넘어짐 주의‘ 제공
			2013.06.27	전기	김영완	한국전기안전공사	전문가	적합	-
			2013.12.13	전기	이성	한국전기안전공사	전문가	적합
			2014.01.07	건물안전	정은영	행정8급/중랑구청	행정직	적합
			2014.04.25	건물안전	한주연,정진아	행정7급/중랑구청 행정8급/정진아	행정직	보통	소화기 교체요청 건측사 안전진단 의뢰
			2014.06.27	기초안전	권기화	안전보건공단	전문가	적합
			2014.06.27	전기	허광범	한국전기안전공사	전문가	적합
			2014.09.16	수도	-	아리수	전문가	적합
8	성북구	성북구다문화가족지원센터	2012. 1월~12월	시설전체	현병진	시설관리자/(재)천주교서울대교구 노동사목위원회	방화관리사2급,사용시설안전관리사(가스),급수장치 및 저수조위생관리자	양호	없음
			2013 1월~12월	“	현병진	시설관리자/(재)천주교서울대교구 노동사목위원회	방화관리사2급,사용시설안전관리사(가스),급수장치 및 저수조위생관리자	양호	없음
			2013 1월~10월	“	현병진	시설관리자/(재)천주교서울대교구 노동사목위원회	방화관리사2급,사용시설안전관리사(가스),급수장치 및 저수조위생관리자	양호	없음
			2014.1	“	제형호	행정8급/성북구	행정직	양호	없음
			2014.4	“	제형호	행정8급/성북구	행정직	양호	없음
			2014.7	“	제형호	행정7급/성북구	행정직	양호
									없음
9	강북구	강북구다문화가족지원센터	2012. 월 3회	전기	김경수	안전대행업체 /과장	안전전문가	양호	-
			2013. 월 3회	전기	이준규	안전대행업체 / 과장	안전전문가	양호	-
			2014. 월 3회	전기	이준규	안전대행업체 / 과장	전기 안전전문가	양호	-
			2012. 월 1회	소방	강정호	안전대행업체 / 대리	소방 안전전문가	정상	-
			2013. 월 1회	소방	김우진	안전대행업체 /과장	소방 안전전문가	정상	-
			2014. 월 1회	소방	김우진	안전대행업체 /과장	소방 안전전문가	정상	-
			2012. 월 1회	승강기	정재만, 박주환	안전대행업체/대리	승강기 안전검사 전문가	양호	-
			2013. 월 2회	승강기	박주환, 나광은	안전대행업체/대리	승강기 안전검사 전문가	양호	-
			2014. 월 3회	승강기	박주환	안전대행업체/대리	승강기 안전검사 전문가	양호	-
10	도봉구	도봉구다문화가족지원센터	2012.5.4	소방	이재형	도봉시설관리공단 /한양소방	소방전문가	양호	없음
			2013.5.3.	소방	이재형	도봉시설관리공단 /리더스소방방재	소방전문가	양호	없음
			2014.1.10	소방/ 건물안전	김선희	행정7급/도봉구청	행정직	양호	없음
			2014.7.14.	소방/ 건물안전	김선희	행정7급/도봉구청	행정직	양호	없음
11	노원구	노원구다문화가족지원센터	2012. 7. 6	소방, 비상대비	권명심 강윤이	행정6급/노원구청 행정8급/노원구청	행정직	소방안전점검 후, 안전일지(점검일지)미작성, 모의훈련 미실시	소방안전점검 후 안전일지 작성 및 모의훈련실시
			2013. 11. 9	소방, 전기, 가스, 건물안전,	정덕희	행정8급/노원구청	행정직	양호	없음
			2014. 7. 9	소방, 전기, 가스, 건물안전,	조문화	행정7급/노원구청	행정직	양호	없음
12	은평구	은평구다문화가족지원센터	2012.7.13	건물안전등	윤주일 이용덕	사회7급/은평구청 기능9급 은평구청	행정직	비상연락망 미정비	비상연락망 재정비
			2013.12.30	건물안전 등	허명희 이윤진	사회7급/은평구청 기능9급 은평구청	행정직	양호	없음
			2014.5.30	건물안전 등	김민주	행정7급/은평구청	행정직	-직원건강관리대책 미수립 -비상구앞 장애물적치	-건강관리대책 수립 -비상구통로확보
13	서대문구	서대문구다문화가족지원센터	2012. 3. 12~14	건물안전	정경자 박동섭	행정7급/서대문구청 행정9급/서대문구청	행정직	양호	없음
			2012. 7. 13~18	건물안전	정경자	행정7급/서대문구청	행정직	양호	없음
			2013. 3. 11~13	소방, 전기, 건축물 등	정경자 노보람	행정7급/서대문구청 행정9급/서대문구청	행정직	양호	없음
			2013. 12. 16	전기	이상봉	한국전기안전공사	전기전문가	적합	없음
			2013. 12. 27	가스	이경석	한국가스안전공사	가스전문가	이상없음	없음
			2014. 1. 3	건물안전	정경자	행정7급/서대문구청	행정직	양호	없음
			2014. 4. 23	건물안전	전진형	행정8급/서대문구청	행정직	미흡(완강기 미설치)	설치완료
			2014. 5. 19	전기	임진의	한국전력공사	전기전문가	양호	없음
			2014. 5. 30	소방	손태재	북가좌소방서	소방직	양호	없음
			2014. 6. 2	건물안전	전진형	행정8급/서대문구청	행정직	양호	없음
			2014. 10. 13	소방	유승종 고봉준	연희소방서	소방직	양호	없음
14	마포구	마포구다문화가족지원센터	2012.6.28	소방, 안전	송경희	행정6급/마포구청	행정직	양호	없음
			2013.05.10-12	소방시설 등 종합점검	임완재	(주)건국방재엔지니어링	소방시설관리사	양호	없음
			2013.11.20-23	소방시설 등 종합점검	임완재	(주)건국방재엔지니어링	소방시설관리사	복도연기감지기 불량	교체
			2013.12.13	소방,전기,가스 등	송권상	기능7급/마포구청	기능직	양호	없음
			2014.05.14-17.	소방시설 등 종합점검	임완재	(주)건국방재엔지니어링	소방시설관리사	양호	없음
			2014.6.2	소방,전기,가스 등	강미숙	행정9급/마포구청	행정직	대피로 설치	설치
15	양천구	양천구다문화가족지원센터	2012. 매월	전기	최성진	이엠전기	이엠전기 직원 (전기 안전점검 대행업체)	양호	없음
			2012. 매월	소방	박찬제	(주)새서울엔지니어링	(주)새서울엔지니어링 (소방시설 안전점검 대행업체)	양호	없음
			2013. 매월	전기	최성진	이엠전기	이엠전기 직원(전기 안전점검 대행업체)	양호	없음
			2013. 매월	소방	박찬제	(주)새서울엔지니어링	(주)새서울엔지니어링 (소방시설 안전점검 대행업체)	양호	없음
			2014. 매월	전기	최성진	이엠전기	이엠전기 직원(전기 안전점검 대행업체)	양호	없음
			2014. 매월	소방	지영덕	(주)새서울엔지니어링	(주)새서울엔지니어링 (소방시설 안전점검 대행업체)	양호	없음
			2014. 4. 19	전기	이명규	양천구청 자치행정과	전기직 공무원	절연저항불량 발견	전등라인 분리작업 등 조치 완료
16	강서구	강서구다문화가족지원센터	2012.7.18	건물안전	박미경	행정7급/ 강서구청	행정직	양호	없음
			2013.12.30	건축,가스,전기 및 화기 등	송인숙	행정6급/ 강서구청	행정직	양호	없음
			2014.7.19	건축,가스,전기 및 화기 등	송인숙	행정6급/ 강서구청	행정직	양호	없음
17	구로구	구로구다문화가족지원센터	2012.3.9.	건물안전,전기,소방	이해영	임기제행정8급 /구로구청	행정직	양호(시설누수)	누수공사완료
			2013.12.11	건물안전,전기,소방	한정은	행정9급 /구로구청	행정직	양호
			2014.7.2	시설,전기,소방,교육훈련 등	한정은	행정9급 /구로구청	행정직	- 5층 자조모임 공간 관리 철저 · 소화기미비 · 휴대용 가스배너와 부탄가스 캔 관리 필요	· 소화기구비 · 보관장소확보
18	금천구	금천구다문화가족지원센터	2012.03.05	소방	김수지	금천다문화센터/안전담당	행정직	양호	이상 없음
			2013.04.12	소방	박윤하	금천다문화센터/안전담당	행정직	양호	휴대용 비상조명등 설치
									소화기 교체
								소화기 노후
							행정직/안전점검자
						구로소방서/검사담당
					김원영
				소방
			2014.06.19
									이상없음
								양호
							행정직
						금천구청/주무관
					박철순
				건물안전
			2014.07.10
19	영등포구	영등포구다문화가족지원센터	2012.03.15	시설물 안전	강길원	복지정책과/ 영등포구청	행정직	양호	없음
			2012.11.26	시설물 안전	강길원	복지정책과/ 영등포구청	행정직	양호	없음
			2012.12.06	사회복지시설안전 점검	강길원	서울시 보건복지부	행정직	양호	없음
			2013.12.31	시설물 전체	윤종승	계장 /영등포구청 자치행정과	행정직	양호	없음
			2014.06.30	시설물 전체	정경숙	팀장 /영등포구청 자치행정과	행정직	양호	없음
20	동작구	동작구다문화가족지원센터	2014.1.2	동절기 안전점검 (전기/소방/가스/건축 등)	신수연	행정8급/동작구청	행정직	양호	없음
			2014.7.7	하절기 안전점검 (전기/소방/가스/건축 등)	신수연	행정8급/동작구청	행정직	양호	없음
					신수연 최효은	행정8급/동작구청 행정8급/동작구청	행정직	양호	없음
			2014.10.31	안전점검 (전기/소방/가스/건축 등)
					방근배	사회7급/동작구청	사회직	양호	없음
			2013.3월	해빙기 안전점검 (건축/소방)
					김선희 방근배	행정6급/동작구청 사회7급/동작구청	행정직 사회직	양호	없음
			2012.7.11	안전점검 (건축/전기/가스/소방/위생)
21	관악구	관악구다문화가족지원센터	2012.7.20	행정,건축,전기,가스, 소방, 위생	경옥	행정7급/관악구청	행정직	양호	없음
			2013.1.25	행정,건축,전기,가스, 소방, 위생	경옥	행정7급/관악구청	행정직	양호	없음
			2014.1.6.	전기,건물안전,소방	김승아	행정7급/관악구청	행정직	양호	없음
			2014.4.28.	전기,건물안전,소방	박혜미	행정7급/관악구청	행정직	미흡 (비상유도등 고장)	수리
			2014.7.14	전기,건물안전,소방	박혜미	행정7급/관악구청	행정직	양호	없음
22	강남구	강남구다문화가족지원센터	2014. 04. 28	건축	김원종	DSK엔지니어링	건축구조기술사	타일탈락 및 균열발생으로 정밀점검 필요함	구조물 정밀안전 진단결과 이상무
			2014. 08. 04	안전	박동영	강남구청	보육지원과	양호	없음
			2014. 09. 25	소방	김용렬	강남소방서	검사지도팀	완강기 이전설치	15년 공사예정
			2014. 10. 10	전기	박성환	한국전기안전공사	점검팀	양호	이상무
23	송파구	송파구다문화가족지원센터	2012.7.12~7.20	시설물	신아람	행정7급/송파구청	행정직	양호	없음
			2013.1.22~1.25	시설물	신아람	행정7급/송파구청	행정직	양호	없음
			2013.7.4~7.5	시설물관리	임성호	행정9급/송파구청	행정직	양호	없음
			2014.1.7	전기/수도/소방/건물안전 등	김준성	사회9급/송파구청	사회복지직	양호	없음
			2014.3.5~7	지반침하 등 건축물 안전관리	김마리아	행정7급/송파구청	행정직	양호	없음
			2014.4.25~28	전기/수도/소방/건물안전 등	김마리아	행정7급/송파구청	행정직	양호	없음
			2014.5.26~30	전기/수도/소방/건물안전 등	김마리아	행정7급/송파구청	행정직	배수펌프 불량 1개, 천장누수 1곳	배수펌프 교체, 천장누수 공사
			2014.10.17~20	시설물	김마리아	행정7급/송파구청	행정직	양호	없음
24	강동구	강동구다문화가족지원센터	2012. 4. 13.	전기	홍성일	소장/한국이에스엠주식회사	안전관리사	합격	없음
			2013. 4. 1.	전기	홍성일	소장/한국이에스엠주식회사	안전관리사	양호	없음
			2014. 2.25	전기, 소방, 건물, 기계, 가스	황진규	주임/ 강동청소년회관	소방안전관리자	소방 -감지기 미설치	감지기 설치

서울시 다문화가족지원센터 안전 지도·점검 내역

1) 각 시설별 안전관련 지도점검 내용 및 근거, 점검주체, 절차 현황

2) 각 시설별 안전관련 법적 의무 사항

가. 법적 근거

- 사회복지사업법 제34조의4(시설의 안전점검 등)

- 사회복지사업법 시행령 제18조의4(안전점검을 받아야하는 대상 시설 범위 및 절차)

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제13조, 안전점검및정밀안전진단지침

나. 안전관련 의무 사항

: 다문화가족지원센터는 사회복지사업법 제2조1호에 해당하는 사회복지시설로서 안전점검 의무 시설이며, 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제13조에 따라 안전점검을 받아야 한다.

3) 안전점검 내역 : 표

4)5) 해당사항 없음