다중이용시설 긴급 소방특별조사 추진실적

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : ‘14. 4. 23. ~ 4. 25.

- 대    상 : 40개소

(시장 12 , 영화관 6 , 지하철 22 )

- 조사인원 : 2개반 4명(소방4)

○ 조사결과

- 총 대상 : 40개소 중 양호 40개, 불량 0개

- 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)				권고 조치		현지 시정		교육 실적
	계	양호	불량	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보	대상	건수	대상	건수	대상	명수
계	40	40								2	2	40	40
시 장	12	12										12	12
백화점
쇼핑몰
영화관	6	6								2	2	6	6
터미널
지하철	22	22										22	22
기 타

○ 문제점 및 개선사항

- 특이사항 없음

□ 분야별 주요 불량내용

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
		없음