기타다중이용업소 소방특별조사 결과 보고서

□ 소방특별조사 개요

○ 기   간 : 2013. 11. 27 ~ 12. 3.(기간 중 5일)

○ 대   상 : 13개소(고시원 6, 산후조리원 4, 유흥주점 3)

※ 단란주점, 노래연습장을 제외한 기타 업종별 표본 1%

○ 인   원 : 2개반 14명 (소방 4, 의소대 6, 자치구 4)

□ 소방특별조사 결과

○ 점검결과

구분	대상	결과		세부불량내용(건)					현지 시정	교육 인원
		양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계	13	11	2	2		2			2	17
고시원	6	4	2	2		2			2	9
산후조리원	4	4								3
유흥주점	3	3								5
기 타

* 유흥주점 양호 3개소 중 미실시 1개(폐문 1)

산후조리원 양호 4개소 중 미실시 3개(휴업 2, 폐업 1)

○ 주요불량 내용 및 조치 사항

- 고시원 무단증축(구청통보)

□ 소방특별조사 결과 나타난 주요 문제점 및 제도개선 사항

○ 특이사항 없음

□ 기타 수범사례

○ 자치구 관련부서 및 의용소방대원 합동 소방특별조사 실시