다중이용업소 안전관리 우수업소 공표 현황

2012년도 우수업소

순번	업소사진	상호명 (전화번호)	위치	안전시설등 설치내역	우수업소 선정사유
1		대성N학원 (02-493-8899)	중랑구 신내동 409-9	소화기구 33 / 옥내소화전 2 유도등 및 유도표지 16/12 비상조명등 18 휴대용비상조명등 31 자동화재탐지설비 35 비상벨 1/ 비상방송설비 33 방화문 6 / 비상구 2 누전차단기 2	-소방안전교육 이수증 확인 -종업원 정기적 소방교육 또는 소방훈련 실시 기록 관리됨 -안전시설 및 피난·방화시설 적정 관리됨
2		빕스상봉역점 (02-491-1997)	중랑구 상봉동 116-26	소화기구 15 스프링클러 119 / 옥내소화전 3 자동화재탐지설비 22 비상벨 3 / 비상방송설비 33 유도등/유도표지 9/4 휴대용비상조명등 8 방화문 4 / 비상구 1 누전차단기 2	-소방안전교육 이수증 확인 -종업원 정기적 소방교육 또는 소방훈련 실시 기록 관리됨 -안전시설 및 피난·방화시설 적정 관리됨

2013년도 우수업소

순번	업소사진	상호명 (전화번호)	위치	안전시설등 설치내역	우수업소 선정사유
3		한림원 (#############)	중랑구 신내동 393-17	소화기구 6 유도등 3 피난설비 1 휴대용비상조명등 5 비상벨 3 방화문 1 / 비상구1 누전차단기 1 / 가스감지기 1	-소방안전교육 이수증 확인 -종업원 정기적 소방교육 또는 소방훈련 실시 기록 관리됨 -안전시설 및 피난·방화시설 적정 관리됨
4		시골가마솥 삼겹살 (02-3421-3535)	중랑구 신내동 646	소화기구 5 스프링클러 28 유도등 및 유도표지 3 휴대용비상조명등 1 비상경보설비 3 자동화재탐지설비 5 가스누설경보기 1 비상구1 / 누전차단기 1	-소방안전교육 이수증 확인 -종업원 정기적 소방교육 또는 소방훈련 실시 기록 관리됨 -안전시설 및 피난·방화시설 적정 관리됨