단수작업 계획서

(시조삼거리∼떡전교사거리 외 3개소 배급수관 정비공사)

2016.07.25.

서울특별시시설관리공단

(상수도 2팀)

본 공사는 시조사삼거리~떡전교사거리 외 3개소 일대의 노후된 상수도관을 정비하는 공사로서 각종 불량 제,퇴수밸브 및 송배수관을 정비하여 시민급수에 만전을 기하고, 유수율 제고 및 상수도 시설물 유지관리에 만전을 기하기 위하여 시행하는 공사임.

단 수 작 업 계 획

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 시조삼거리~떡전교사거리 외 3개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요 : D=20~400mm, L=2,178m

○ 공사기간 : 2016. 4.25 ~ 11.20

○ 시공회사 : (주)한국바텀애쉬건설

□ 지역별 단수계획(1구간)

구간	작업위치	단수예정일	단수시간	단수 추정세대	비고
1구간	청량리동38-29~청량리동2-4	2016.07.27.~2016.07.30	23:00~06:00	70세대	야간7시간(캡시공 등 탄력적으로 단수시간 최소화)

□ 홍보계획

○ 단수안내 보도 및 홍보 (동부수도사업소)

- 대규모 단수시 지역유선방송 및 지역신문

- 동대문구청 및 지역동사무소

○ 단수안내문 배포 및 부착(서울특별시시설관리공단)

- 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

- 단수 안내문은 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○ 홈페이지 단수안내 게재(동부수도사업소)

- 상수도사업본부 홈페이지

- 동부수도사업소 홈페이지

○ 다량 급수처 단수안내(서울특별시시설관리공단)

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내(서울특별시시설관리공단)

- 음식점 등 다량 급수처는 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

○ 급수차지원(동부수도사업소)

- 단수지역 주민에게 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 수돗물 PET병 공급

□ 시공회사 및 감독 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	(주)한국바텀애쉬건설	02-464-8602
현 장 소 장	양 진 석	*************
감 독 자	최 경 호	*************
발주청 담당	박 상 열	02-3146-2811

따로붙임 : 단수 안내문 1부.  끝.