(독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사)

단 수 작 업 계 획 서

2016. 09.

서울특별시시설관리공단

(공사감독2처 상수도1팀)

단 수 작 업 계 획

독산동378-242번지외 14개소 배급수관정비공사 11구간(독산동 988~    988-7)을 정비하는 공사로서 단수로 인한 시민불편을 최소화하고 공사를 차질 없이 시행하기 위하여 단수계획을 수립 시행하고자 함.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요 : 11구간 D=100mm, L=125m

○ 시공회사 : (주)예스코서비스 대표 정성찬

□ 지역별 단수계획

단수구간	단 수 위 치	단수예정일	단수시간	단수세대	작업일수
11구간	독산동 987,988 번지 일부	10월01일	9:00~18:00중 1시간 (가설급수 설치,철거)	30세대	1
11구간	독산동 984,987,988 번지 일부	10월01일~ 10월02일	10월01일22:00~ 10월02일 06:00 중 2시간	10세대	1

※ 단수안내문의 단수기간 및 단수구역은 공사 진행상황(현장여건)에 맞게 발주청과

협의하여 작성하고 단수 2일전에 배포 및 부착

□ 홍보계획

○ 대규모 단수 시 단수안내 보도요청 및 홍보협조요청 (남부수도사업소)

- 지역유선방송 및 지역신문

- 관악구청 및 동사무소

○ 단수안내문 배포 및 부착(시설관리공단)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○ 홈페이지 단수안내 게재(남부수도사업소)

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내

- 남부수도사업소 홈페이지 단수안내

○ 다량 급수처 단수안내(시설관리공단)

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내(시설관리공단)

- 음식점, 식당 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집 일시급수로 단수를 최소화하고 부득이 단수가 수반되면 직접 방문하여 단수 안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

○ 급수차지원(남부수도사업소)

- 단수지역 주민이 급수차 지원요청 시 남부수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	(주)예스코서비스	02-3390-3005
현장 대리인	금 재 기	*************
감 독 자	고 기 영	*************
발주처 담당	최 선 보	02-3146-4545