단수작업 계획서

(성북1동131-85외1개소 세척갱생관 정비공사)

2014. 05.

서울특별시 서울시설공단

(공사감독2처 상수도3팀)

단 수 작 업 계 획(3구간)

성북구 성북동131-85외 1개소일대의 상수도관 노후관 교체를 위한 공사로 단수로 인한 시민불편을 최소화하고 공사를 차질 없이 시행하기 위하여 단수계획을 수립 시행하고자 함.

�   공사현황

○ 공 사 명 : 성북1동131-85외1개소 세척갱생관 정비공사

○ 공사개요 : 세척갱생관(상수도관)정비공사 (D=150mm,L=210m)

○ 시공회사 : (주)맥스윈 건설   대표이사 양 영 철

�   지역별 단수계획

단수 구간	단수위치	단수예정일	단수 시간	단수 세대	작업 일수	비고
3구간	성북구 성북1동110, 115,120번지일대	2014.06.02 ~ 6.05	5	13	3

→ 가설급수 시행으로 단수시간, 세대 최소화

�   홍보계획

○ 단수안내 보도요청 및 홍보협조요청 (중부수도사업소, 서울시설공단)

- 지역유선방송 및 지역신문

- 성북구청 및 동사무소

○ 단수안내문 배포 및 부착(서울시설공단, 시공사)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사3일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용(A4) 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○ 홈페이지 단수안내 게재(중부수도사업소)

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내

- 중부수도사업소 홈페이지 단수안내

○ 다량 급수처 단수안내(시공사,중부수도사업소,서울시설공단)

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내(시공사,중부수도사업소,서울시설공단)

- 상가등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수 안내문을 전달하고

사유를 설명 → 가설급수 시행

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

○ 급수차지원(중부수도사업소)

- 단수지역 주민이 급수차지원 요청시 중부수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

○ 가설급수를 시행하여 단수세대, 시간 최소화함

�   시공회사 및 공사감독 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사(현장대리인)	김 주 남	#############
현 장 소 장	안 소 환	#############
공사감독(서울시시설관리공단)	김 진 산	#############
중부수도사업소 업무담당	서 영 인	02-3146-2206

�    위  치  도

�   단수계획

단수 구간	단수위치	단수예정일	단수 시간	단수 세대	작업 일수	비고
3구간	성북구 성북1동110, 115,120번지일대	2014.06.02 ~ 6.05	2	13	3

수돗물단수안내문

○ 공 사 명 : 성북동131-85외1개소 세척갱생관 정비공사 ○ 단수지역 : 성북1동 110,115,120번지 주변일대 ○ 단수시간 : 2014. 6. 02 ~ 6. 05기간 중 3일시행(오전09:00시~오후18:00시까지) 위 공사 시간 중 일부 세대 단수(가설급수 설치) ○ 단수이유 : 세척갱생 상수도관 교체공사 ▶ 위 상수도 공사로 인하여 불편을 드려 대단히 죄송합니다. ▶ 처음 수돗물을 사용하실 경우 약간의 녹물이 나올 수 있사오니 잠시 물을 흘려 보낸 후 사용하세요. 공사로 인하여 불편을 드려 대단히 죄송합니다. ▶ 우천시 1일씩 공사기간이 연기됩니다.
▶ 공사구간내 민원 및 주차된 차량 중 공사시간내에 이동주차 계획이 있으신 분께서는 아래연락처로 사전에 연락 주시면 차량 소통에 지장이 없도록 조치해 드리겠습니다.
공사 문의	중부수도사업소(주간) : 02-3146-2206 중부수도사업소(야간) : 02-3146-2000	공사감독(서울시설공단) : 김 진 산 ############# 현장대리인 : 김 주 남 #############

단수위치

중부수도사업소장