단 수 작 업 계 획

서대문,마포구 관내 주민들의 원활한 수돗물 공급을 위하여 기존 노후밸브를 교체하고 균등급수를 하기위한 공사로

서 단수로 인한 시민불편을 최소화하고 공사를 차질없이 시행하기 위하여 단수계획을 수립 시행하고자 함.

□공사현황

○공 사 명 : 2014년 서대문,마포구 관내 상수도시설물 설치,보수 및 소화전공사(장기계속단가)

○공사개요 : 노후밸브 교체작업

○시공회사 : (주)가나오엠 대표자 홍중표

□ 지역별 단수예상계획

지시번호	단수위치	규격	단수예정일	단수시간	예상 작업일수	예상단수 세대수	비고
밸브-선	염리동 172-2~173-32	80	2014.07.21	주간11:00 - 주간12:00	1일	100세대

□ 홍보계획

○단수안내문 배포 및 부착

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○민원발생이 많은 영업집 단수안내

- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수 안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기 등에 받아 사용토록 안내

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	(주)가나오엠	02-336-3351
현 장 소 장	공종탁	*************
감 독 자	장진우	*************
발주청 담당	신정우	02-3146-3651

- 붙임 단수홍보지 1부 끝.

수돗물 단수안내

○ 단수일시 : 2014년 7월 21일 ( 주간11시00분∼주간 12시00분 ) ○ 단수지역 : 염리동 172,173번지일대 ○ 단수이유 : 노후밸브 교체공사 ▶ 우천시 공사가 연기될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다 ▶ 처음 수돗물을 사용하실 경우 약간의 녹물이 나올 수 있사오니 잠시 물을 흘려 보낸 후 사용하세요. 공사로 인하여 불편을 드려 대단히 죄송합니다
공사 문의	주간(담당자) : 3146-3651 야간(당직실) : 3146-3500	공사감독자 :장진우 ************* 현장소장 :공종탁 *************

단수범위

서부수도사업소장