단 수 작 업 계 획 서

<2014년 양평1동 외 9개동 공사>

2014.  10.

남부수도사업소

(시설관리과)

단 수 작 업 계 획

본 공사는 여의도동 노후관 교체공사로 누수방지를 예방하는 등 유수율 증대를 기하고 상수관의 유지관리를 통하여 주민불편을 최소화 하기 위하여 실시하는 공사임.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 양평1동 외 9개동 상수도 공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : - 노후관로 교체 : D=200㎜ L=140m(CIP → DCIP로 교체)

- 중간밸브 교체 : 4개소

- 소화전 보수 : 2개소

○ 시공회사 : 표석산업  대표 이금례

□ 지역별 단수계획

공사 위 치	단수예정일	단수시간	단수사유	단수세대	작업일수
여의도동 13-11~13-19	2014.10.09.(주간), 10.11~10.12(주간)	08:00 ~ 18:00	노후배수관교체	10	3

※ 홍보계획

○ 홈페이지 단수안내 게재(남부수도사업소)

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내

○ 급수차지원(남부수도사업소)

- 단수지역 주민이 급수차지원 요청시 남부수도사업소 보유 급수차로

수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

○ 단수안내문 배포 및 부착(표석산업)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○ 다량 급수처 단수안내(표석산업)

- 병원, 학교, 주요기관등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내(표석산업)

- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수 안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기등에 충분히 받아 사용토록 안내

※ 공사 관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	표석산업	02-952-1206
현장 소장	원 광 희	*************
감 독 자	오 윤 성	*************
발주청 담당	최 광 식	02-3146-4610

수돗물 단수안내

○ 단수일시: 2014년10월9,11~12일(08시00분∼18시00분) ○ 단수지역 : 여의도동13-4~13-11호간 ○ 단수이유 : 노후 상수도관 교체 공사 ▶ 비가 내리면 공사가 연기될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다 ▶ 처음 수돗물을 사용하실 경우 약간의 녹물이 나올 수 있사오니 잠시 물을 흘려 보낸 후 사용하세요. 공사로 인하여 불편을 드려 대단히 죄송합니다
공사 문의	주간(담당자) : 3146-4610 야간(당직실) : 3146-4400	공사감독자 : 오윤성 ************* 현장대리인 : 원광희 *************

단수구역

남부수도사업소