단 수 작 업 계 획 서

<2015년 동작,영등포구관내 상수도 시설물설치 및 보수공사>

2015.  05. 26.

남부수도사업소

(시설관리과)

단 수 작 업 계 획

본 공사는 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사를 위한 단수계획을 수립하여 주민불편을 최소화 하고, 최적의 시설물의 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 동작,영등포구관내 시설물설치및 보수 공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : 노후제수밸브 :  1개소 (개량1-4)

○ 시공회사 : 성신진흥산업개발(주)   대표 김 보 민

□ 지역별 단수계획

연번	공사 위 치	단수예정일	단수시간	단수사유	단수세대	작업일수
1	대방동 15-46번지일대	2015.5.30.(토)	15:00 ~ 20:00	노후제수밸브교체	2단지	1

□ 홍보계획

○ 홈페이지 단수안내 게재(남부수도사업소)

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내

○ 급수차지원(남부수도사업소)

- 단수지역 주민이 급수차지원 요청시 남부수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

○ 단수안내문 배포 및 부착(성신진흥산업개발(주))

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○ 다량 급수처 단수안내(성신진흥산업개발(주))

- 병원, 학교, 주요기관등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내(성신진흥산업개발(주))

- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수 안내문을

전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기등에 충분히 받아 사용토록 안내

□ 공사 관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	성신진흥산업개발(주)	02-835-6632
현장 대리인	김 동 근	*************
감 독 자	건양엔지니어링 신동호	*************
발주청 담당	이 승 영	02-3146-4599

수돗물 단수안내

○ 단수일시 : 2015년5월30일(토)-우천시다음날로연기 ○ 단수시간 : ( 15 : 00 ∼ 20 : 00 ) ○ 단수지역 : 대방동 20 번지일대 ○ 단수이유 : 노후 상수도관 교체 공사 ▶ 비가 내리면 공사가 연기될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다 ▶ 처음 수돗물을 사용하실 경우 약간의 녹물이 나올 수 있사오니 잠시 물을 흘려 보낸 후 사용하세요. 공사로 인하여 불편을 드려 대단히 죄송합니다
공사 문의	주간(담당자) : 3146-4599 야간(당직실) : 3146-4690	현장소장 : 김동근 ************* 현장감리 : 신동호 *************

단수구역

남부수도사업소장