단수작업 계획서

( 신당동 368번지외 5개소  배급수관 정비공사)

2015.  5.  .

서울특별시시설관리공단

(공사감독2처)

본 공사는 중구 신당동,장충동 일대의 노후 된 기존 배수관을 정비하여 유수율을 향상시키고, 안정적인 수돗물 공급체계를 확보하여 대 시민 서비스 질을 향상시키고자 하는 공사임.

단 수 작 업 계 획 (6구간)

� □ 공사현황

○ 공 사 명 : 신당동 368번지외 5개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요 : 배급수관 부설 : D=20~300mm, L=1341.5m

각종 밸브류 설치 : N=41개소

○ 공사기간 : 2015. 4. 24 ～ 2015. 9. 31.

○ 시공회사 : 주식회사 성현이앤씨   대표 조  근  석

� □ 지역별 단수계획

구간	작 업 위 치	단수 예정일	단수시간	단 수 추정세대	비 고
6 구간	신당동 432-640~353-11일대	6.8-6.12	10:00~18:00	약14세대	- (약 8시간 단수예정)

※ 우천 등으로 작업 연기 시에는 별도 통보 예정

□ 홍보계획

○ 단수안내 보도 및 홍보 (중부수도사업소)

- 대규모 단수시 지역유선방송 및 지역신문

- 중구청 및 지역동사무소

○ 단수안내문 배포 및 부착(서울특별시시설관리공단)

- 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

- 단수 안내문은 공사2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○ 홈페이지 단수안내 게재(중부수도사업소)

- 상수도사업본부 홈페이지

- 중부수도사업소 홈페이지

○ 다량 급수처 단수안내(서울특별시시설관리공단)

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내(서울특별시시설관리공단)

- 음식점등 다량 급수처는 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

○ 급수차지원(중부수도사업소)

- 단수지역 주민에게 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 수돗물 PET병 공급

□ 시공회사 및 감독 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	주식회사 성현이앤씨 대표 조 근 석	02)2027-2844
현장대리인	이 화 섭	*************
현장소장	이 화 섭	*************
감 독 자	정 민 화	*************
발주청 담당	이 상 현	3146-2155

따로붙임 : 단수 안내문 - 1부.  끝.