단수작업 계획서

(도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관 정비공사)

2015.  06.

단야공영[주]

본 공사는 1975년 부설된 강관을 정비하여 기존 급수지역의 안정적인 수돗물 공급체계를 구축하여 시민에게 단수 없이 안정적인 아리수(수돗물) 공급을 위한 공사임.

단 수 작 업 계 획

�  공사현황

○ 공 사 명 : 도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관 정비공사

○ 공사개요 : D900mm , L=898m

○ 공사기간 : 2014. 10. 27 ~ 2015. 6. 23(단수기간 6월 26일)

○ 시공회사 : 단야공영[주]

�  지역별 단수계획 (6월26일)

번호	단 수 범 위	단수 예정일	단수시간	단수 추정세대	비 고
1	미아동 330-17번지 ~ 미아동 374-41번지 일원	2015. 6.26 (금)	24:00~05:00	30	D300mm 기존밸브 교체

※ 우천 등으로 작업 연기 시에는 별도 통보 예정

단수지역 : 강북구 미아동 새한병원 일대 일별단수안내문 참조

�  홍보계획

○ 단수안내 보도 및 홍보 (북부수도사업소)

- 대규모 단수시 지역유선방송 및 지역신문

- 강북구청 및 지역동사무소

○ 단수안내문 배포 및 부착(단야공영(주))

- 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

- 단수 안내문은 공사2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○ 홈페이지 단수안내 게재(북부수도사업소)

- 상수도사업본부 홈페이지

- 북부수도사업소 홈페이지

○ 다량 급수처 단수안내(단야공영(주))

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내(단야공영(주))

- 음식점등 다량 급수처는 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

○ 급수차지원(북부수도사업소)

- 단수지역 주민에게 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 수돗물 PET병 공급

�  시공회사 및 감독 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	단야공영(주)	02-587-8838
현 장 소 장	황 진 오	*************
감 독 자	김 희 웅	*************
발주청 담당	유 광 창	02-3146-3392

따로붙임 : 단수 안내문 1부.  끝.