단 수 작 업 계 획 서

공사명 : 2017년 종로, 성북구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

2017. 4

중부수도사업소

(시설관리과)

중부수도사업소 관내 장위동 66-294번지 주변의 노후 제수변 교체 작업으로

상수도 시설물의 유지관리 및 안전하게 맑은 수돗물을 공급하기 위한 공사임

단 수 작 업 계 획

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2017년 종로,성북구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

○ 도 급 자 : 서준산업개발(주) 박 영 수

□ 지역별 단수계획 (구간별)

단수구간	단 수 위 치	단수예정일	단수시간	단수세대	작업일수
장위동	장위동 66-294	2017. 4. 30	10:00 ~ 12:00	약 80	1일

□ 홍보계획

○ 단수안내 보도요청 및 홍보협조요청(중부수도사업소)

- 지역유선방송 및 지역신문

- 성북구청 및 동사무소

○ 단수안내문 배포 및 부착(시공사 및 중부수도사업소)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 잦은 단수지역 골목입구 및 골목 내에 부착

○ 홈페이지 단수안내 게재(중부수도사업소)

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내

- 중부수도사업소 홈페이지 단수안내

○ 다량 급수처 단수안내(시공사 및 중부수도사업소)

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보 독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내(시공사 및 중부수도사업소)

- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수

안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

○ 급수차 지원(중부수도사업소)

- 단수지역 주민이 급수차 지원 요청 시 중부수도사업소 보유 급수차로 수돗물

공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

□ 공사 관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	서준산업개발(주)	02-744-0153
현장 소장	조 윤 규	*************
발주처 담당	한 상 근	02-3146-2204

수돗물단수 및 공사안내

공사 중 통행에 불편을 드려 죄송합니다. ○ 단수지역 : 장위동 66-294번지(장위로40길 65)일대 ○ 단수일시 : 2017년 4월 28일 (10:00 ~ 12:00) ○ 단수이유 : 노후 상수도 밸브 교체공사 ▶ 비가 내리면 공사가 연기될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다. ▶ 처음 수돗물을 사용하실 경우 약간의 녹물이 나올 수 있사오니 잠시 물을 흘려 보낸 후 사용하세요. 공사로 인하여 불편을 드려 대단히 죄송합니다. ▶ 공사구간내 주차된 차량 중 공사시간내에 이동주차 계획이 있으신 분께서는 아래 연락처로 사전에 연락 주시면 차량 소통에 지장 없도록 조치해드리겠습니다.
공사 문의	주간(담당자) : 3146-2204 야간(당직실) : 3146-2000	현장소장 : 조 윤 규 *************

공사구간

단수구간

장위동 66-294(장위로40길 65)일대 노후밸브 교체공사 안내

주민 여러분 안녕하십니까?

저는 중부수도사업소 시설관리과에 근무하는 공사감독 한상근입니다.

평소 서울시 행정업무에 적극 참여하여 주시는 주민 여러분께 진심으로 감사드립니다.

이번에 장위동 66-294번지 인근의 노후된 상수도 밸브를 교체하여 시민들에게 맑고 깨끗한

수돗물을 안정적으로 공급하고 노후 제수밸브의 누수 사전예방 등의 목적으로 아래와

같이 공사를 시행하게 되었습니다.

따라서 공사 시행중 다소 불편함이 있으시더라도 지역주민의 안전과 편익증진을 위한

불가피한 공사임을 감안하여 적극적인 협조를 부탁드립니다.

가능한 빠른 기간 내에 완벽한 공사가 이루어지도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

∘공 사 명 : 2017년 종로, 성북구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

∘공사기간 : 2017. 4. 28 (10:00 ~ 12:00)

공 사 위 치 도

□ 시 행 청

중부수도사업소

시설관리과 한 상 근

☎ (사) 02-3146-2204

□ 시 공 자

서준산업개발(주)

소 장 : 조 윤 규

☎ H.P  *************

※ 협 조 사 항

좁은 골목길에 차량을 주차 시키지 않도록 협조하여 주시고 공사로 인하여 차량

통행이 불가피하게 제한하게 되오니 이점 양해해 주시기 바랍니다.

수질검사, 수압 부족, 옥내누수 여부

기술상담 : 계량기 동파 예방, 도로 및 맨홀보수

서울시 중부수도사업소 한 상 근 ☎ 02-3146-2204

불편사항을 도와 드리겠습니다

(플러스 α 서비스)