이자스민 의원

1. 단수현황(2012~2014.6월말)

○ 지역별 건수, 원인 및 경제적 손실

서부수도사업소

구 분 연 도	단수사고 현황					비 고
	사고원인		건 수	단수세대	경제적손실 (천원)
계			421	17,014	58,835
2012년	소 계		220	9,352	24,031
	계획 단수	경제적손실 있음	-	-	-
		경제적손실 없음	189	7,631
	누수 사고	경제적손실 있음	10	10	22,146
		경제적손실 없음	16	1,207
	수질 사고	경제적손실 있음	5	504	1,885
		경제적손실 없음	-	-
2013년	소 계		86	3,320	23,187
	계획 단수	경제적손실 있음	-	-	-
		경제적손실 없음	73	3,146
	누수 사고	경제적손실 있음	9	9	23,187
		경제적손실 없음	4	165
	수질 사고	경제적손실 있음	-	-	-
		경제적손실 없음	-	-
2014년 6월말	소 계		115	4,342	11,617
	계획 단수	경제적손실 있음	-	-	-
		경제적손실 없음	105	4,110
	누수 사고	경제적손실 있음	5	5	11,617
		경제적손실 없음	5	227
	수질 사고	경제적손실 있음	-	-	-
		경제적손실 없음	-	-

※ 작성 요령

- 사고원인 : 계획단수, 누수사고, 수질사고 등

- 단수건수 : 총괄 건수(계획단수,누수사고,수질사고,경제적손실 있음,없음)를

파악하여 작성

- 경제적 손실 : 지하저수조 청소비용, 요금감면, 건물 피해 등