단  위  사  업  계  획  서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

서부수도사업소                                                                                                                              (단위 : 백만원, m)

순위	공 사 명	공사 기간	개 요												공 사 비				사업선정 사유	수압 수혜가구 수전
			관 부 설			기 존 관 철 거 폐 쇄					불용관 철거 폐쇄				계	도급비	관 급 자재비	복구비 및 기타
			관종	구 경	연장	관종	구 경	연 장			횡단굴착개요	분 기 점 폐 쇄
								계	철거	폐쇄		관종	구경	개소
	성산2교사거리~사천교간 송배수관 정비공사	2017. 3 ~ 10.	계	700	620	SP	700	620	500	120	12개소	-	-	-	1,700	950	300	450	- 노후된 D700 (1979,SP) - 사용연수가 경과되어 수질민원 및 적수가 우려되는 관로로 노후 상수도 관을 정비하여 마포구 지역에 맑고 깨끗한 수돗물 공급	4.0~4.5㎏/㎡