문서번호	기전설비과-2265
결재일자	2019.9.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비과장
협조

당산철교 승강기 CCTV 교체 계획 보고

2019. 09.

당산철교 승강기 CCTV 교체 계획 보고

당산철교 승강기 내 CCTV 고장 발생에 따른 교체 계획을 보고드림.

고장개요

고장일시 : ’19. 9. 2.

고장내용 : 승강기 내 누수로 인해 CCTV 침수가 발생하여 정상작동 불가

점검자: 유니썬코리아 곽지민 차장, 기전설비과 김효준, 이수민

< 고 장 사 진 >

CCTV정상작동 여부 확인	영상출력 불가

조치계획

수리내용 : 방수형 CCTV 카메라로 교체

수리업체 : ㈜유니썬코리아

소요예산 : 금918,500원(부가세포함)

예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

지급방법 : 일상경비계좌에서 수리업체 계좌로 이체.

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.