당직자 전시실 순찰 점검표

점 검 항 목	점검확인		이상 시 조치방법	비 고
	오전	오후
1. 운영직원 정위치 (실별 안내데스크)	○	○	양호
2. 출입구 정상작동 (스피드/플립게이트)	○	○	양호
3. 적정 실내온·습도 유지 (안내데스크 온·습도계)	○	○	양호	전시실 안내데스크 확인
4. 적정 조도 유지	○	○	양호	중앙관제실 설정값 확인
5. 비상구 및 비상등 확인	○	○	양호
6. 소화전 장애물 여부 및 소화기 정위치	○	○	양호
7. 노출 전기콘센트 이물질	○	○	양호
8. 관람객 질서유지 - 음식물 섭취, 화기사용, 애완동물 출입, 소란 행위, 악취 발생 등	○	○	양호
9. 바닥부 시설 점검 - 타일, 전기함 등	○	○	양호
10. 전시실 청소상태 - 쓰레기, 바닥 이물질 (물기, 기름, 유리, 못) 등	○	○	양호	당일 시설청소원 확인
11. 전시구조물 파손 여부 - 벽면, 천장 시설물 등	○	○	양호
12. 응급처리 근무자 파악	○	○	양호

(비상연락번호)

전시실  매니저  : 김영웅 HP – 010 . 8964 . 8418

전시실 부매니저 : 김지혜 HP – 010 . 9143. 3938

간 호 조 무 사  : 최선주 HP – 010 . 6450 . 2595

중 앙 관 제 실  : 970-4561(내선 561)