대기배출시설 및 방지시설 운영기록부									안전관리자		담당자			부서장				결재
사업장명: 서울특별시립미술관(서울시립북서울미술관)									배출시설 주소: 노원구 동일로 1238(중계동 508)
년 월 일 요일 날씨 : 온도:
1. 배출구별 주요 배출시설 및 방지시설 가동(조업)시간
배 출 구		배출시설(5종사업장)				가 동 시 간							비 고
#1		관류형보일러 1호기
		관류형보일러 2호기
		흡수식냉온수기 1호기
		흡수식냉온수기 2호기
2. 방지시설 운영사항 가. 방지시설 운전사항
방 지 시설명	설치 위치			전력사용량 (㎾/h)	처리용량 (N㎥/min)			처리오염 물 질	처리농도 (ppm 또는 ㎎/S㎥)			처리효율 (%)			사용약품
															약품명		사용량
연소조절에의한 저녹스버너	기계실 보일러 1호기				8.67			먼지, 황산화물, 질소산화물	질소산화물 34.8			질소산화물 저감 73
	기계실 보일러 2호기				8.67				질소산화물 34.8			질소산화물 저감 73
	기계실 냉온수기 1호기				9.33				질소산화물 36.4			질소산화물 저감 71.7
	기계실 냉온수기 2호기				9.33				질소산화물 36.4			질소산화물 저감 71.7
나. 방지시설 보수사항
방지시설명			배 출 구 별				보 수 기 간			보 수 자						보 수 명 세