문서번호	대기환경연구부-2572
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
협 조
	연구지원부장
	도로측정망관리팀장

대기측정소 안전점검 결과 보고

2014. 05.

대기환경연구부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

대기측정소 안전점검 결과 보고

대기환경연구부에서 관리∙운영하고있는 대기 및 도로변 측정소 시설물 안전에 만전을 기하고자 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 함.

□ 점검개요

○ 연구원 시설물 안전점검 계획-「연구지원부-1933호(2014.04.22.)」,

대기측정소 시설안전 점검계획-「대기환경연구부-1704호,(2014.04.18.)」와 관련

○ 점검일 : 2014. 4. 18. ~ 5. 2.

○ 점검자 : 팀장외 각 측정소담당자, 관련담당자(신도철, 안경수, 윤호균, 조성호),    협력업체

○ 점검시설

* 도시대기측정망 : 25개소

* 도시배경측정망 :  6개소

* 도로변 측정망 : 15개소

□ 분야별 점검 내용

○ 점검분야 : 위기대응관리, 시설물, 소방, 전기, 가스, 기타분야

○ 측정소별 안전 점검 표 : 붙임 참고

□ 점검결과 및 조치계획

○ 비상구 유도등 미설치 : 6월 30일 까지 설치 완료

○ 소화기 위치 표지판 미설치 : 6월 30일 까지 설치 완료

○ 비상연락망 훼손 및 탈색 : 6월 30일 까지 수리 및 설치 완료

○ 외부 소화기함 훼손 : 6월 30일 까지 수리 완료

○ 표준가스 및 측정용가스 용기거치대 훼손 및 미설치 : 6월 30일 까지 설치 완료

○ OC/EC 측정용가스 누출시 : 조속히 가스누출 감지기 설치 및 비상연락 방법                                   강구

□ 문제점 및 개선 대책

○ 세콤 설치 측정소 : 방범 및 화재 등 문제 발생 시 신속하게 조치 가능

○ 세콤 미설치 측정소 :  방범 및 화재 등 문제 발생 시 즉시 조치 어려움

- 모든 측정소에 세콤을 설치하여 문제 발생 시 신속한 대응체계 구축

붙임 :  1. 대기측정소 안전점검 결과 1부.

2. 도로변측정소 안전점검 결과 1부.

3. 대기환경연구부-2182(2014.4.30.)「도로변측정소 안전점검 결과보고」 1부.  끝.