대동물관 안전을 위한 시설보수 내역

순번	시설보수명	사 진	장 소 및 내 용	산출
1	사육사통로문 빗장유격 조정		장소 : 아프리카물소&코뿔소 측 사육사통로 내용 : 아프리카물소&코뿔소 측 사육사 통로문 빗장 유격불량
2	코뿔소 내실 중간문 빗장 유격조정		장소 : 코뿔소 내실 내용 : 코뿔소 내실 중간문 빗장 유격불량
3	큰뿔소 내실 안전걸이 유격조정		장소 : 큰뿔소 내실 내용 : 큰뿔소 내실 안전걸이 유격불량
4	아시아물소 임시방사장 출입문 유격조정		- 장소 : 아시아물소 임시방사장 내용 : 아시아물소 임시방사장 출입문 상,하 빗장 유격불량
5	아시아물소 연결문 빗장 유격조정		장소 : 아시아물소 작은방사장 내용 : 아시아물소 작은방사장에 위치한 임시방사장 연결문 상,하 빗장 유격불량

6	옥상출입문 빗장 유격조정		장소 : 대동물관 옥상 출입문(사무실 측, 관랑장 후문 측) 내용 : 대동물관 옥상 출입문(사무실 측, 관랑장 후문 측) 빗장 유격불량
7	대나무문 빗장 유격조정		장소 : 대동물관 분뇨처리장 측 대나무문 내용 : 대동물관 분뇨처리장 측에 위치한 대나무문 빗장 유격불량
8	아시아물소 입·방사 통로문 유격조정		- 장소 : 아시아물소 입·방사통로 - 내용 : 아시아물소 입·방사 통로문 빗장 유격불량
9	아시아물소 입·방사통로 중간 차단문 유격조정		장소 : 아시아물소 입·방사통로 중간 차단문 내용 : 아시아물소 입·방사통로 중간 차단문 상,하 빗장 유격불량
10	동물 입·방사통로 중간 차단문 아래 빗장용접		장소 : 코뿔소&아프리카물소 입·방사통로 중간 차단문 내용 : 코뿔소&아프리카물소 입·방사통로 중간 차단문 아래 빗장 탈락