대림원수유량계 검침결과

(5월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시		2015. 04. 29 10:05
	검 침 자		강북아리수정수센터 신동인
	검침 내용	대림배슬러지지배출	673㎥
		당월사용량	9㎥
		누계사용량	5,887 + 9 = 5,896
금회검침	일 시		2015. 05. 28 09:50
	검 침 자		강북아리수정수센터 신동인
	검침 내용	대림배슬러지지배출	722㎥
		당월사용량	49㎥
		누계사용량	5,896 + 49 = 5,945
금월 배슬러지지 배출량 (금회배출검침값-전회배출검침값)			722 – 673 = 49㎥
기 타

2015년  05월 28일

보고자 : 지방공업서기 신동인