대림원수유량계 검침결과

(7월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시		2015. 06. 29 09:45
	검 침 자		강북아리수정수센터 신동인
	검침 내용	대림배슬러지지배출	770㎥
		당월사용량	48㎥
		누계사용량	5,945 + 48 = 5,993
금회검침	일 시		2015. 07. 30 09:50
	검 침 자		강북아리수정수센터 신동인
	검침 내용	대림배슬러지지배출	776㎥
		당월사용량	6㎥
		누계사용량	5,993 + 6 = 5,999
금월 배슬러지지 배출량 (금회배출검침값-전회배출검침값)			776 – 770 = 6㎥
기 타

2015년  07월 30일

보고자 : 지방공업서기 신동인