대림원수유량계 검침결과

(6월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시		2016. 5. 30. 15:50
	검 침 자		강북아리수정수센터 임태섭
	검침 내용	대림배슬러지지배출	1,354㎥
		당월사용량	80㎥
		누계사용량	6,497 + 80 = 6,577
금회검침	일 시		2016. 6. 29. 16:30
	검 침 자		강북아리수정수센터 임태섭
	검침 내용	대림배슬러지지배출	1,354㎥
		당월사용량	0㎥
		누계사용량	6,577 + 0 = 6,577
금월 배슬러지지 배출량 (금회배출검침값-전회배출검침값)			1,354 – 1,354 = 0㎥
기 타

2016년  6월 29일

보고자 : 지방공업주사보 임태섭