누수탐지 적출보고서(강남구) No.(T80 음청식 및 L-로드 탐사
블록명	청담15	작업일자	6.13	날씨		맑음	주간,야간
탐지원	김재모, 주병국, 최종남
누수위치	강남구 도곡로69길(대치동 938-16번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(청담중블록 민원탐사 적출건) 음청식 : 도곡로69길 7-0(대치동) 80mm 누수 L-로드 : 도곡로69길 7-0(대치동) 80mm 누수