-화학사고 시 소방안전지도 활용 극대화를 위한-

대학교 등 위험물 취급 안전관리대책

대학교, 공공연구기관 등 위험물을 다품종 소량 사용하는 장소에 대한 안전관리대책을 추진하여, 화학물질로 인한 특수사고를 예방하고 사고 시 초기대응체계를 강화

Ⅰ		추진배경

❍ 2013년 세종대 삼브롬화붕소(5.29), 황산(7.22)누출사고 등이 발생하여 화학물질 취급에 대한 시민불안감 증가

❍ 사고 시 초기대응력 확보를 위해 소방안전지도에 실험실 정보 탑재 필요

Ⅱ		현 황

❍ 추진대상

- 화학실험실 : 동국대학교

- 미술실습실 : 동국대학교

❍ 최근 3년간 실험실 사고발생 현황

- 총 31건(부상 26, 재산피해 128,810천원)

구 분 연 도	화 재 사 고			누 출 사 고
	건수	피 해		건수	피 해
		인명(명)	재산(천원)		인명(명)	재산(천원)
계	12	5	116,810	19	21	12,000
2013	4	4	42,666	5	10	-
2012	6	1	71,911	8	7	1,000
2011	2	-	2,233	6	4	11,000

- 발화요인 : 부주의로 인한 사고가 전체의 약 42% 차지

계 (건)	부주의	전기적요인	화학적요인	기계적요인	미상
31	13 (41.8%)	7 (22.6%)	7 (22.6%)	2 (6.5%)	2 (6.5%)

Ⅲ		세부 추진계획

□ 화학실험실 위험물 소방검사

❍ 기    간 : 2014. 5. 23

❍ 대    상 : 동국대학교

❍ 검사방법

-우리서 주관으로 중구청(환경과), 군부대(3537부대) 합동검사

❍ 확인사항

- 실험실 내 인화성 및 금수성 물질 보관 실태 확인

- 위험물안전관리조례에 따른 위험물 저장․취급기준 준수 여부

- 지정수량 이상 위험물 저장·취급 여부

- 소화기․경보시설 등 소방시설 작동․유지 관리의 적정 여부

□ 화학실험실 안전관리카드 제작 기초자료 조사-서식

❍ 기    간 : 2014. 5. 23

❍ 대    상 : 동국대학교

❍ 추진방법

- 1차 : 화학실험실 위험물 소방검사 시 기초자료 조사

- 2차 : 본부 TF팀 구성하여 건물 별 안전관리카드 제작

❍ 추진내용

- 화학실험실이 있는 건물 별 안전관리카드 제작

- 실험실 별 대표 위험물 및 지도교수 연락처 수록

- 금수성, 폭발성, 방사성 등 위험성이 높은 물질에 대한 정보 표기

- 화학물질 사고 대응력 확보를 위해 소방안전지도 탑재

□ 미술실습실 위험물 사용 실태조사

❍ 기    간 : 2014. 5. 23

❍ 대    상 : 동국대학교

❍ 확인사항

- 사고 위험이 있는 화학물질의 저장·취급 종류와 수량 파악

- 지정수량 미만 위험물 저장·취급의 서울시 조례 준수여부 확인

□ 위험물 안전교육

❍ 대    상 : 위험물 취급자(연구 종사자 등) 및 시설 관리부서 관계인

❍ 방    법 : 소방검사 시 병행 실시

❍ 주요내용

- 위험물 화재사례 전파를 통해 안전불감증 제거

- 위험물 저장․취급방법 및 유사시 초동 대처요령 지도

- 실험복, 보안경 착용 등 기본안전수칙 준수 당부

#□ 옥내저장소를 비롯한 제조소등 허가 유도

❍ 대    상 : 위험물 취급량이 많은 대학교

❍ 방    법 : 소방검사 시 병행 실시

# ####진개요

- 배  경 : 소량 산재되어 있는 실험실 위험물에 대한 체계적 접근 필요

- 위험성 : 실험실은 다양한 화학물질을 다루고 있어 지정수량 미만의 위험물 취급에도 불구, 화재 시 예상하지 못한 피해 발생 우려

- 방  안

․위험물 보관 시설을 실험실과 분리하여 화재 안전성 확보

․옥내‧옥외 저장소 등 허가 유도하여 위험물 취급‧저장 시설기준 적용

Ⅳ		행정 사항

- 화학실험실 안전관리카드 제작을 위한 기초자료는  6. 18(수) 까지 본부보고

- 소방검사 결과는  7. 7(월) 까지 본부 보고

붙 임  :  1. 동국대학교 화학실험실 현황 1부.

2. 중부 관내 대학교 현황 1부.  끝.

[붙임 1] 동국대학교 화학실험실 현황

연번	학 교 명	학 과 (학 부)	옥내저장소	관할소방서
1	동국대학교	화공생물공학과		중 부
		화학과

[붙임 2] 중부 관내 대학교 현황

연 번	학교종류	학교명	본분교	주 소	미술실습실 위험물사용여부
1	전문대학	숭의여자대학교	본교	소파로2길 10	사용하지 않음
2	일반대학	동국대학교	본교	필동3가	사용함
3	전공대학	정화예술대학	본교	남산동 1가 8-1	사용하지 않음
4	전공대학	정화예술대학	2캠퍼스	회현동 1가 100-48	사용하지 않음