붙임		대학로 소극장 등 소규모 공연장에 대한 실태조사 결과 보고서

《강남소방서》

□ 실태조사 개요

○ 기   간 : 2013.12.24.~12.27

○ 대   상 : 23개대상

○ 인    원 : 10개반 20명

□ 실태조사 결과

○ 점검결과 23개대상중(양호20,불량1,철거2)

구분	대상	결과		세부불량내용(건)					현지 시정	교육 인원
		양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계	21	20	1
공연장	21	20	1
기타

* 기타대상 : 소방서별 자체적으로 추진한 대상

○ 주요불량 내용 및 조치 사항

- 시정보완명령 : 유도등 불량 및 피난기구탈락

□ 주요 문제점 및 제도개선 사항

○ (주요 문제점)

-

○ (제도개선 사항)

-

□ 기타 수범사례 등(필요시 사진 첨부)