대현산 배수관로

누수상황 발생보고

2015.7.27.(월), 제어실 B팀

사고개요

❍ 일    시 : 2015. 7.27(월) 22:30경

❍ 장    소 : 정문 위쪽으로 약 100m지점(대체급수 밸브실에서 연결된 신축배관 D1,350mm)

❍ 사고내용 : 신축배관 연결부위에서 누수 추정

❍ 응급조치 : 누수되는 물량을 모래주머니로 쌓아 우수관으로 배수하고

누수 배관(D1,350mm)밸브실에 수중모터(1마력) 설치

대현산밸브옆 잔듸밭 지반침하 현상	누수물량

비상연락 조치

❍ 22:45 사업소장(권오식소장) 무선전화 구두보고

❍ 22:46 이태일 정수과장 연락

❍ 22:50 정인화 정수시설과장 연락

❍ 22:51 김달회팀장 연락

❍ 23:00 본부 송병욱(토목)주무관 연락

❍ 23:05 ㈜대우 신상철 현장 소장 연락

복구대책

❍ 시공사 대우와 복구예정