업무연락전

지시번호

SMIH-14-26309

연번(문서번호)

SMIH-14-26309

지시일자

2014-05-15

작성일자

2014-05-15

지 시 자

오수양

처리기한

2014-05-23

제    목

대형공사장 하수시설물 특별점검 지적사항 조치지시

내    용

1. 물재생계획과-5785(2014.5.8.)호 관련입니다.

2. 물재생계획과에서 실시한 대형공사장 하수시설물 특별점검결과에 대한 지적사항을 아래와 같이 통보하오니 즉시 조치하고 그 결과를 제출양식에 의거 2014. 5. 23.한 제출하시기 바랍니다.

가. 점검지적사항

공사명	지적사항	비고
송정, 사근 빗물펌프장	사금 빗물펌프장 안전휀스 관리 미흡	즉시시정
신림2 빗물펌프장	도림천변 자재적치 구간 우기전 정리	5.15까지 조치 예정
위례신도시 차집관로	공사용 자재 적치(우기전 이전 필요)	5.15까지 조치 예정
공릉2 빗물펌프장	공사중 추진기지를 통한 중랑천 홍수의 역류에 대한 검토를 하여 공사 시행요함	5.10까지 조치 예정

나. 점검지적사항 제출서식

공사명	지적사항	조치내용	비고
			조치사진 첨부

붙임 : 관련공문. 끝.

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부