광복70년 위대한 여정 새로운 도약
		한국예술종합학교
수신	수신자 참조
(경유)
제목	대형수도계량기 박스 및 관부속 개량공사 요청

1. 귀 사업소 및 센터의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리학교 별관교사에 설치된 아래 대형 수도계량기는 아래와 같은 문제점이 있어 개량공사를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 수도계량기 현황(고객번호 : 001631711)

- 구경 : 100mm, 기물번호 : O12-000368

나. 수도계량기 문제점

- 검침장애, 수질악화, 갑작스런 누수로 인한 침수피해 예상

다. 개량공사 요청사항

- 콘크리트 박스 개량 및 제수변 교체, 수도계량기 연결관 교체

붙임  한국예술종합학교 상수도 관련 민원 1부.  끝.

							한국예술종합학교총장
수신자					서울특별시 중부수도사업소장(시설관리과장),서울특별시수도자재관리센터소장
공업주사보										시설관리과장
협조자
시행			시설관리과-1311									(	2015.07.24.					)		접수			시설관리과-21892								(	2015.7.27.					)
우	136-716					서울 성북구 화랑로32길 한국예술종합대학교 시설관리과															/			www.knua.ac.kr
전화		746-9172						/전송			746-9179					/	ahnkill@mcst.go.kr												/	공개