함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	대형 수도계량기 교체(신설,고장포함) 내역 통보(2014.8.8)

1. 귀 사업소에서 요청한 수도계량기 교체, 신설건에 대한 처리결과를 아래와 같이 통보하오니 참고하시기 바라며, 미처리 개소에 대해서는 재확인 조치하신 후 설치의뢰하여 주시기 바랍니다.

가. 대형 수도계량기 처리 내역(2014.8.8.작업분)

사업소 구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
신설, 교체 건수	7	1	1				1	2	2
처리 건수	6	1	1				1	1	2
미처리 건수	1	0	0				0	1	0

※ 미처리 사유 및 조치요청(강남수도사업소)

- 서초구 서초동 1317-31 세계빌딩(고품질교체) => L길이가 짧음(계량기 및 부속자재 전체 연결간격이 짧고 양악 및 DR이 없으며 유격이 않되어 고품질계량기등 일반계량기 교체가 불가 하오니 현장 확인 및 설치 조건을 갖춘 후 재 의뢰 바랍니다)

붙임 : 대형 수도계량기 교체 처리 내역 1부.  끝.

	수도자재관리센터소장
수신자	중부수도사업소장(요금과장),중부수도사업소장(현장민원과장),중부수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(요금과장),강동수도사업소장(현장민원과장),강동수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(요금과장),강남수도사업소장(현장민원과장),강남수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(요금과장),남부수도사업소장(현장민원과장),서부수도사업소장(요금과장),서부수도사업소장(현장민원과장),서부수도사업소장(급수운영과장)
★주무관			계량기관리팀장
협조자	주무관			주무관
시행	수도자재관리센터-15215	(	2014.8.11.	)	접수		(		)
우	156-050	서울시 동작구 노들길 734 수도자재관리센터 사무실1층 계량기관리팀	/
전화	3146-1942	/전송	3146-1965 1909	/	seoulkdj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)