대형 저수조 위생관리 안내

남부수도사업소

□ 위생관리 대상 기준(수도법 시행령 제50조)

○ 아파트 및 복리시설, 연면적 5천㎡이상 건축물 ․ 시설

- 건축물 또는 시설내 설치된 주차장 면적 제외

○ 공중 위생 관리법 시행령 제3조에 따른 건축물 ․ 시설

- 연면적 3천㎡이상 업무 시설

- 연면적 2천㎡ 이상 건축물로 2이상의 용도(「건축법」 제2조제2항의 규정에 의한 용도)

-「공연법」에 의한 공연장으로서 객석수 1천석 이상의 공연장

-「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 의한  학원

-「유통산업발전법」에 의하여 등록된 대규모점포와 지하도에 있는 연면적2천㎡ 이상의

상점가(다중이용시설등의 실내공기질관리법의 적용을 받은 시설을 제외)

-「건전가정의례의 정착 및 지원에 관한 법률」에 의한 연면적 2천㎡ 이상의 혼인예식장

-「체육시설의 설치·이설·이용에 관한 법률」에 의한 관람석 1천석 이상의 실내체육시설

□ 위생관리 조치 (수도시설 청소규칙 제6조)

○ 반기 1회 (년 2회) 이상 저수조 청소 실시 기간

- 상반기 : ’17.1.1~6.30(미생물 서식기인 여름철 감안하여 5월 이전 요청)

- 하반기 : ’17.7.1~12.31(한파로 인한 위험 및 청소불량 방지 위하여 11월 이전 요청)

○ 매월 1회 이상 저수조위생점검표 작성 및 관련 기록물 2년이상 보관

○ 매년 1회 이상 “먹는물 수질검사기관”에 저수조 수질검사를 마지막 검사일로부터         1년 이내에 실시하여야여 함.

예) 마지막 수질검사일이 2016년 3월 20일인 경우

⇒ 2017년 수질검는 3월19일까지 완료하여야 함

○ 건축물소유(관리)자가 저수조 청소 및 수질검사 미시행시

※ 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 ※

□ 수도시설의 관리자 교육(수도법 제36조)중 건축물 관리자 교육

○ 교육 대상 : 위생관리대상 건축물 소유자(관리자)

○ 교육 시기 : 교육대상자가 된 날로부터 1년 이내 8시간 이수

○ 교육 신청 및 일정 문의 : 환경보전협회(http://www.epa.or.kr) ☎)3407-1557~9

※ 교육을 받으신 경우 남부수도사업소 시설관리과(☎ 3146-4611)로 통보요망 ※

○ 건축물소유(관리)자가 관리자 교육(환경보전협회) 미이수시

※ 100만원 이하의 과태료 부과 ※

□ 저수조 청소 결과 제출

○ 인터넷등록시

- 서울특별시 상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr) ⇒ 민원서비스 ⇒

저수조청소등록 ⇒ 저수조청소결과 등록

○ 서면제출시

- 우) 07062 서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 남부수도사업소  시설관리과

□ 저수조 청소 강화(협조)안내

○ 청소사진 촬영시 소형 보드판에 일시, 주소(아파트명)를 명기 후, 동일 위치에서          청소 전 ․ 중 ․ 후 사진을 촬영하여 제출.

○ 저수조 청소시 아파트 부녀회, 입주자 대표 등 주민 2인 이상 입회하여 성명 ․ 전화번호를

주민입회서에 기재하고 사인하여 제출.

○ 청소 실명제 시행 : 저수조 또는 출입문에 청소일자, 청소업체명, 청소 감독원, 입회자를 명시한 표지판을 설치.

○ 청소 및 수질검사 결과를 건물입구, 엘리베이터, 게시판 , 아파트 홈페이지 등에 공고

□ 안내(문의)전화

○ 남부수도사업소 시설관리과 : ☎ 3146-4611

붙  임 : 1. 저수조청소결과 통보서식 1부.

2. 먹는물 수질검사기관 지정 현황 1부. 끝.