덕트화재 대응역량 강화를 위한 실태조사표

대상명 : 홍제빌딩 건물 / 버거킹 홍제점 (서대문구 통일로 464 1층)                      서대문소방서 홍은119안전센터

조사항목			조사결과
건물구조			철큰콘크리트조 지상5층 지하2층, 총면적 5968.25㎡
음식점 입주형태		형태	일반 음식점 (햄버거류 등)
		규모	1층 음식점면적 147.93㎡
덕트 설치형태			주방 ⇒ 실내 ⇒ 실외 ⇒ 옥상
배기팬 설치여부 및 설치위치 표기			설치됨(옥상)
덕트 관리 상태	덕트 슬러지 등 청소상태		양호
	청소주기		6개월 (1년에 2회)
	교체주기		교체안함
	필터 설치여부		유
	덕트설계도면 존재여부		유 (버거킹한국지사 본사)
소방시설 (천정 반자 내부 감지기 및 SP헤드 설치 여부)			감지기 설치됨 / SP 설치 안 됨 (1층 옥내소화전)

※ 조사항목별 사진 별도첨부

※ 소방서별 덕트가 설치된 대형건물 입주 음식점(푸드코트 등) 및 단독 운영 음식점 각각 2개소씩 조사