[별지 제2호 서식]
이 서식은 서울특별시 도로굴착․복구 온라인시스템 상에서 제출이 가능합니다. (개인:http:/hidigp.seoul.go.kr, 유관기관:http:/hidig.seoul.go.kr)
도 로 굴 착 사 업 계 획 서
1. 제 출 자
성 명 (법인명)				강남수도사업소장						전화번호		02-3146-4700
주 소				강남구 양재천로 199 (도곡2동 459-4)
2. 신청내역
번호		노선명			공사명		굴착구간	시행부서		매설관경	포장종류	연장 (m)		공사기간		비고
1		봉은사로50길			개포1동외 14개동 상수도공사		대치동 916 ~ 916-30	〃		150	A-2	170		2016.8.1.~11.30
2		논현로 97길			〃		역삼동 629-1~629-11	〃		100	A-2	65		〃
3		테헤란로13길			〃		역삼동 632-18~632-4	〃		100	A-2	40		〃
4		봉은사로6길			〃		역삼동 622-16~622-17	〃		50	A-2	40		〃
5		테헤란로5길			〃		역삼동 621-15~621-24	〃		150	A-2	110		〃
6		강남대로 110길			〃		역삼동 618~618-1	〃		150	A-2	60		〃
7		테헤란로7길			〃		역삼동 648~648-26	〃		150	소고	110		〃
8		테헤란로			〃		역삼동 823~824-19	〃		300	소고	50		〃
9		테헤란로2길			〃		역삼동 825	〃		200	A-2	40		〃
10		테헤란로16길			〃		역삼동 735-11~735-27	〃		150	A-2	90		〃
11		논현로 87길			〃		역삼동 735-31~735-32	〃		150	A-2	60		〃
12		테헤란로8길			〃		역삼동 828-10	〃		300	소고	50		〃
13		테헤란로28길			〃		역삼동 718~718-35	〃		200	A-2	110		〃
14		테헤란로38길			〃		역삼동 720~720-35	〃		150	A-2	110		〃
15		삼성로 3길			〃		개포동 138	〃		300	A-2	180		〃
16		개포로			구룡초교사거리~ 구룡중학교간 송배수관 정비공사		개포동 647-1	〃		700	A-1	540		〃
17		선릉로			〃		개포동 651-1	〃		300	A-1	50		〃
18		도산대로85길			청담동외 6개동 상수도공사		청담동 121-52~121-28	“		100	A-2	170		“
「도로법 시행령」제30조제1항에 따라 도로굴착에 관한 사업계획서를 위와 같이 제출합니다.
2016 년 6 월 일
제출인									강남수도사업소장				(서명 또는 인)
			강남구청장			귀하
구비서류	1. 교통소통대책 1부
	2. 먼지발생대책 1부
	3. 안전사고대책 1부
	4. 도로시설유지대책 1부
	5. 주요지하매설물에 대한 안전대책 1부(주요지하매설물이 있는 경우만 제출합니다)
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]