[별지 제2호 서식]
이 서식은 서울특별시 도로굴착․복구 온라인시스템 상에서 제출이 가능합니다. (개인:http:/hidigp.seoul.go.kr, 유관기관:http:/hidig.seoul.go.kr)
도 로 굴 착 사 업 계 획 서
1. 제 출 자
성 명 (법인명)				강남수도사업소장						전화번호		02-3146-4700
주 소				강남구 양재천로 199 (도곡2동 459-4)
2. 신청내역
번호		노선명			공사명		굴착구간	시행부서		매설관경	포장종류	연장 (m)		공사기간		비고
1		선릉로158길			압구정동외 6개동 상수도공사		청담동 88-18 ~ 청담동 88-20	급수운영과		50	A-2	45		03.01 ~ 11.30
2		선릉로162길			압구정동외 6개동 상수도공사		청담동 80-1 ~ 80-19	급수운영과		200	A-2	150		03.01 ~ 11.30
3		강남대로152길			압구정동외 6개동 상수도공사		신사동 512-10 ~ 512-16	급수운영과		80	A-2	85		03.01 ~ 11.30
4		강남대로152길			압구정동외 6개동 상수도공사		신사동 514 ~ 514-20	급수운영과		300	A-2	40		03.01 ~ 11.30
5		압구정로46길			압구정동외 6개동 상수도공사		신사동 660-1 ~ 660-10	급수운영과		80	A-2	125		03.01 ~ 11.30
6		도산대로4길			압구정동외 6개동 상수도공사		논현동 16-11 ~ 논현동 16-21	급수운영과		80	A-2	45		03.01 ~ 11.30
7		언주로167길			압구정동외 6개동 상수도공사		신사동 607 ~ 신사동 621-6	급수운영과		200	A-2	220		03.01 ~ 11.30
8		압구정로14길			압구정동외 6개동 상수도공사		신사동 547-8 ~ 신사동 546-19	급수운영과		80	A-2	120		03.01 ~ 11.30
9		테헤란로			압구정동외 6개동 상수도공사		삼성동 171-3(강남소방서 앞)	급수운영과		150	A-1	80		03.01 ~ 11.30
10		영동대로138길			압구정동외 6개동 상수도공사		청담동 131-17 ~ 청담동 131-20	급수운영과		200	A-2	70		03.01 ~ 11.30
11		남부순환로379길			개포1동외 14개동 상수도공사		도곡동 190-5 ~ 도곡동 190-5	급수운영과		150	A-2	20		03.01 ~ 11.30
12		논현로30길			개포1동외 14개동 상수도공사		도곡동 420 ~ 도곡동 420-1	급수운영과		150	A-2	15		03.01 ~ 11.30
13		선릉로			압구정동외 6개동 상수도공사		삼성동 140-25 ～ 삼성동 140-30	급수운영과		150	A-2	70		03.01 ~ 11.30
14		영동대로			압구정동외 6개동 상수도공사		삼성동 76-31 ~ 삼성동 76-31	급수운영과		80	A-1, 소고	12, 3		03.01 ~ 11.30
15		헌릉로571길			개포1동외 14개동 상수도공사		세곡동 360-18 ~ 세곡동 3481	급수운영과		100	A-2	125		03.01 ~ 11.30
16		테헤란로8길			개포1동외 14개동 상수도공사		역삼동 828-10 ~ 역삼동 828-10	급수운영과		300	화강판석	40		03.01 ~ 11.30
17		테헤란로14길			개포1동외 14개동 상수도공사		역삼동 735-11 ~ 역삼동 735-32	급수운영과		150	A-2	90		03.01 ~ 11.30
18		테헤란로			개포1동외 14개동 상수도공사		역삼동 824-20 ~ 역삼동 824-20	급수운영과		300	화강판석	50		03.01 ~ 11.30
19		삼성로58길			개포1동외 14개동 상수도공사		대치동 991 ~ 대치동 991-4	급수운영과		80	A-2	190		03.01 ~ 11.30
20		삼성로58길			개포1동외 14개동 상수도공사		대치동 989 대치동 989-3	급수운영과		150	A-2	180		03.01 ~ 11.30
21		영동대로			압구정동외 6개동 상수도공사		청담동 72 ~ 청담동 72-7	급수운영과		80	A-1, 소고	80, 20		03.01 ~ 11.30
22		도산대로			압구정동외 6개동 상수도공사		청담동 98-8 ~ 청담동 98-8	급수운영과		200	A-1, 화강판석	10, 10		03.01 ~ 11.30
23		압구정로2길			압구정동외 6개동 상수도공사		신사동 521-2~ 신사동 519-28	급수운영과		150	A-2	55		03.01 ~ 11.30
24		압구정로8길			압구정동외 6개동 상수도공사		신사동 529 ~ 신사동 529-8	급수운영과		150	A-2	35		03.01 ~ 11.30
25		압구정로30길			압구정동외 6개동 상수도공사		신사동 598-1 ~ 신사동 598-1	급수운영과		150	A-2	35		03.01 ~ 11.30
26		도산대로			압구정동외 6개동 상수도공사		신사동 588-21 ~ 신사동 588-21	급수운영과		300	화강판석	180		03.01 ~ 11.30
27		학동로			압구정동외 6개동 상수도공사		논현동 210 ~ 논현동 210	급수운영과		100	A-2	15		03.01 ~ 11.30
28		언주로125길			압구정동외 6개동 상수도공사		논현동 218-1 ~ 논현동 218-1	급수운영과		80	A-2	12		03.01 ~ 11.30
29		개포로22길			개포1동외 14개동 상수도공사		개포동 1183-3 ~ 개포동 1183-3	급수운영과		100	A-2	15		03.01 ~ 11.30
30		남부순환로			개포1동외 14개동 상수도공사		도곡동 174-40 ~ 도곡동 180-3	급수운영과		300	A-1	140		03.01 ~ 11.30
31		강남대로44길			개포1동외 14개동 상수도공사		도곡동 954 ~ 도곡동 957-14	급수운영과		100	A-2	121		03.01 ~ 11.30
32		도곡로78길			개포1동외 14개동 상수도공사		대치동 1016-2 ~ 대치동 1016-3	급수운영과		100	A-2	100		03.01 ~ 11.30
33		역삼로1길			개포1동외 14개동 상수도공사		역삼동 831-28 ~ 역삼동 831-31	급수운영과		80	A-2	77		03.01 ~ 11.30
34		압구정로18길			압구정동외 6개동 상수도공사		신사동 571 ~ 신사동 571	급수운영과		100	A-2	12		03.01 ~ 11.30
35		강남대로122길			압구정동외 6개동 상수도공사		논현동 159-20 ~ 논현동 159-20	급수운영과		100	A-2	11		03.01 ~ 11.30
36		논현로101길			개포1동외14개동 상수도공사		역삼동 608-9 ~ 역삼동 608-23	급수운영과		100	A-2	100		03.01 ~ 11.30
「도로법 시행령」제30조제1항에 따라 도로굴착에 관한 사업계획서를 위와 같이 제출합니다.
2018 년 1 월 18 일
제출인									강남수도사업소장				(서명 또는 인)
			강남구청장			귀하
구비서류	1. 교통소통대책 1부
	2. 먼지발생대책 1부
	3. 안전사고대책 1부
	4. 도로시설유지대책 1부
	5. 주요지하매설물에 대한 안전대책 1부(주요지하매설물이 있는 경우만 제출합니다)
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]