도로 굴착 사업 계획 보완내역
신청자		강남수도사업소장 (시설관리과)
주 소		서울시 강남구 양재천로 199(도곡2동 459-4)						전화번호		3146-4895
도로법 시행령 제30조의 제1항의 규정에 의하여 도로굴착에 관한 사업 계획서를 다음과 같이 제출합니다.
○ 신청내역
연번	노선명		공 사 명	굴착구간	시행 부서	매설 관경	포장 종류		연장 (m)		공사예정 기 간	비 고
			계						1,150
1	중앙로		우면동~과천대공원간 배수관정비공사	우면동 622~선암삼거리	시설관리과	300	아스팔트		880		2015.4~10
2	경마공원대로		“	선암삼거리~선바위역	“	300	아스팔트		270		2015.4~10
○ 보완내역
연번	노선명		공 사 명	굴착구간	폐 쇄 방 법							비고
1	중앙로		우면동~과천대공원간 배수관정비공사	우면동 622~선암삼거리	기존 상수도관 D=500mm가 심도 H=3~4m깊이에 매설되어 있어 대단위 단수 및 교통체증, 과다한 예산투입 관계로 철거불가 기존 노후 상수도관(D=500mm) 폐쇄 시 폐쇄 상수도관속에 충진 공법으로 마감하여 도로침하 방지
2	경마공원대로		“	선암삼거리~선바위역

강남수도사업소(시설관리과)