’17년 도로기전시설물 유지보수공사 검토결과

□ 공 사 명 : 2017년 도로기전시설물 유지보수공사

□ 사업개요

◦ 위    치 : 서울시내 전역 주요도로

◦ 주요공정 : 가로등 설치 및 철거, 등기구 세척, 분전반 교체 등

◦ 공사기간 : 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31

□ 주요 검토내용

◦ 자재단가 조정 : 배선용차단기 등 44종(조달청 단가 적용 등)

- 배선용차단기(2P 50A) : 36,000원/개 → 32,760원/개

- 새들(70C) : 489원/개 → 435원/개

- 가루비누 : 2,750원/kg → 2,644원/kg

※ 상세 조정현황은 설계내역서(자재비)를 참고하시기 바람

◦ 일위대가 조정 : 가로등기구 설치 등 4개 공종

- 가로등기구(250W) 설치품 조정 : 내선전공 0.495인 → 내선전공 0.45인

- 가로등기구(400W) 설치품 조정 : 내선전공 0.528인 → 내선전공 0.48인

※ 상세 조정현황은 설계내역서(일위대가)를 참고하시기 바람