도로 기전시설물 현황

○ 기전시설 총괄표

도로기전 시설물	관리 시설물	조명설비					배전반 (분전함포함)	배수 펌프	발전기	CCTV	재방송설비	소화기
		계	차도조명	내부 점검등	지하 보도등	경관조명
계	39	11,038	4,293	1,984	179	4,582	85	33	8	43	2	189
일반교량	11	1,227	240	101		886	12
한강교량	4	4,864	705	1,249		2,910	15
터널	3	1,448	1,368			80	7			16	1	78
고가차도	9	1,615	275	634		706	10
지하차도	12	1,884	1,705		179		41	33	8	27	1	111

○ 일반교량(11개소)

구 분	조 명 시 설						분전함	수신기	비 고
	합 계	가로등		교 량 하부등	경관 조명	내 부 점검등
		등 주	등 수
계	1,227	159	190	50	886	101	12	12
군 자 교	20	20	20				1	1	성동
성 동 교	27	23	23	4			1	1	“
제2마장교	10	10	10				1	1	“
중 랑 교	14	14	14				1	1	동대문
장 안 교	37	19	19	18			2	2	“
장 평 교	615	14	20		595		1	1	“
응봉교							1	1	성동
용비교	154	34	53			101	1	1	“
비우당교	128		6		122				“
성북천교	16	2	2	14					동대문
이화교	206	23	23	14	169		3	3	“

○ 한강교량(4개소)

구 분	조명시설						분전함	수신기
	합 계	가로등		교 량 하부등	내 부 점검등	경관조명
		등 주	등 수
계	4,864	595	701	4	1,249	2,910	15	15
성수대교	1,909	344	415		636	858	4	4
영동대교	1,473	109	114	4	137	1,218	4	4
동호대교	1,185	83	87		476	622	5	5
광 진 교	297	59	85			212	2	2

○ 터    널(3개소)

구 분	조명시설			발전기 (Kw)	소화설비		CCTV	분전함	재방송시설
	합 계	조명등	경관조명		소화기함	소화기			AM	FM
계	1,448	1,368	80	-	37	78	16	7	-	1개소
금 호	658	658			17	34	10	2	-	17Ch
옥 수	330	330			8	18	6	2
무지개	460	380	80	5(UPS)	12	26		3

○ 고가차도(9개소)

구 분	조명시설						분전함	수신기
	합 계	가로등		고 가 하부등	내 부 점검등	경관조명
		등 주	등 수
계	1,615	186	230	45	634	706	10	10
신 답	16	12	12	4			1	1
이 문	48	33	35	13			2	2
뚝 섬	28	14	28				1	1
영동대교북단	166	25	25	5	136		1	1
용 마	6	6	6
압구정	364	41	59	23	282		1	1
워커힐	30	28	30				1	1
옥 수	251	27	35		216
청담대교북단하부 뚝섬유원지입구	706					706	3	3

○ 지하차도(12개소)

구 분	합 계	가로등		지 하 차도등	지 하 보도등	발전기 (KW)	배수설비		CCTV	소화기	재방송 (FM)	수전 설비
		등 주	등 수				펌프 (HP)	수량
계	1,884	160	248	1,457	179	8대		33	27	109	1	41 (고6,저35)
마 장	30	12	24		6	100	50	2	1			3 (저압)
							15	1
성 동	160	12	12	148		100	30	4	2	12		4 (저압)
신 답	346	18	18	328		250	60	3	2	19		6 (고3,저3)
답십리	72			72		114	30	2	2	4		2 (저압)
중 랑	99	25	25	70	4	160	60	2	2	7		7 (고3,저4)
							10	2
신 내	194	24	48	80	66	125	25	3	6	12		2 (저압)
							15	1
능 산	452	16	32	368	52				6	13		2 (저압)
동일로	72	16	32	40		115	40	4	2	6		7 (저압)
							20	1
							15	1
군 자	159	16	32	76	51	160	30	4	2	7		2 (저압)
							10	1
							3	2
서울숲1	58	6	6	52						12		1 (저압)
서울숲2	57	2	2	55						4		1 (저압)
응 봉	185	13	17	168					2	13	FM17 ch	4 (저압)