도로물청소용 소화전 사용에 따른 협조 요청

+

도로물청소용 옥외(지상식)소화전 사용․관리상의 문제점 등에 대하여 부서(기관)별 상호 협조체계 유지로 깨끗한 서울, 함께하는 서울을 만들고자 함.

Ⅰ				관련근거

도로물청소 추진계획(시장방침 제471호, ‘06.11.09)

클린도시추진반-974(2007.2.16.)호『옥외소화전 사용 및 용수비 지원계획』

Ⅱ				현황 및 사용량

물청소용 옥외소화전 현황: 23개

※ 2014.3.1.기준 각 소방서별로 파악된 자료

Ⅲ				소화전 사용체계

사용(관리) 체계

도로물청소용 옥외소화전 사용 체계

- 관리 : 소방재난본부 / 사용 : 자지구, 시설공단 등

서울시

계획수립

예산지원

실적관리

자치구, 서울시설공단

소화전 사용

용수량 기록관리 및 용수비 납부

상수도사업본부

(수도사업소)

용수비 부과

사용협조

소방재난본부

(소 방 서)

옥외소화전 관리

관계자 교육

현실태

도로 물청소용 소화전 잦은 고장

- 자치구 등 에서 도로물청소용 옥외소화전 사용 중에 발생된 소방용수시설의 고장에 따른 보수는 실 사용자인 지자체 및 서울시설공단에서 하도록 있으나

- 예산문제를 이유로 일부 방치 또는 소방서에서 보수토록 요청함.

소방재난본부(소방서)는 충분한 예산확보로 고장 소방용수시설의 보수를 지원하면 좋겠으나 예산이 한정되어 있어 보수에 어려움.

Ⅳ				협조사항

생활환경과

도로물청소용 옥외소화전 사용기관에 예산 지원 및 내용 전파

- 도로물청소용 옥외소화전 고장시설 보수에 필요한 예산 지원

- 지자체 등 도로물청소용 옥외소화전 사용기관에 대하여 원인자 부담원칙에 따라 고장 소화전 보수토록 내용 전파(※ 연초 년간 계획 수립시 내용 기재)

상수도사업본부(시행 중)

자치구, 서울시설공단의 원활한 옥외소화전 사용 협조

용수사용요금 부과

- 자   치   구 : 청소관련과

- 서울시설공단 : 도로환경처

자치구, 서울시설공단

옥외소화전 사용 및 관리

- 관할소방서 및 수도사업소와 긴밀한 협조 체계유지

- 도로물청소용 소화전에 색상 구분 띠 설치(노란색 띠)

- 고장 발생시 관할 소방서 통보 및 보수조치

- 도로물청소용 소화전 외 사용금지(소방기본법 제28조, 제50조 참조)

관할 소방서

옥외소화전 관리 협조

- 도로물청소용 옥외소화전 사용요청에 따른 승인 결정

- 도로물청소용 옥외소화전 고장 확인 시 사용부서(지자체 및 서울시설공단)에 즉시 통보. 끝.