최근 5년간 도로붕괴 현황

구분	지역	원인	도로 유형별	피해현황	피해액 (백만원)
2010	용마산로 328	상수맨홀 및 하수관 파손	시도	도로침하	0.8
2010	전농동 650-1	하수관 파손	시도	도로침하	0.6
2010	마들지하차도 부도로	장기압밀	시도	도로침하	3
2010	한강대교 지난 1.1km 2차로	침수방지공사	시도	도로침하	5
2010	여의하류 I.C 공항방향	램프신설공사	시도	성토부침하	5
2010	합정동 81-3	하수관파손	구도	보도침하	3
2010	여의도동13-19	하수관파손	구도	도로침하	2
2010	여의도동14-37	하수관파손	구도	도로침하	5
2010	신정3동1183-9	장기압밀	시도	보도 및 측구파손	0.7
2011	답십리로 37	장기압밀	시도	도로침하	0.6
2011	장한평역사거리	장기압밀	시도	도로침하	0.6
2011	마장지하차도 상부도로	하수도누수	시도	도로침하	1.3
2011	서울시립대 앞 교차로	장기압밀	시도	도로침하	1.35
2011	일원지하차도전 200m	장기압밀	시도	도로침하	4
2011	안양철교 지난 50m 2차로	장기압밀	시도	도로침하	4
2011	망우선철교 전 200m 1차로	장기압밀	시도	도로침하	1
2011	양천구 신월3동 166-4	장기압밀	구도	도로침하	0.5
2011	마들지하차도 진입램프	하수관파손	시도	도로침하	1
2011	망우선철교 전 200m 1차로	장기압밀	시도	도로침하	5
2011	아현동 85-144호	하수관 누수	구도	도로침하	3
2011	합정동 381-16호	하수관 누수	구도	도로침하	2.4
2011	합정동 432-26호	하수관 누수	구도	도로침하	3.8
2011	신길동508	하수관침하	구도	도로침하	1
2011	여의도동44-35	빗물받이 파손	구도	도로침하	1
2011	당산동5가32-1	하수도노후	시도	도로침하	1
2012	용마산로 120	장기압밀침하	시도	도로침하	0.6
2012	천호역6번 출구 앞	상수도누수	시도	도로침하	60
2012	제기로 75	장기압밀	시도	도로침하	0.6
2012	마장역 2번 출구 앞	하수박스파손	시도	도로침하	0.6
2012	회기로 143	상수도누수	시도	도로침하	1.1
2012	회기로 150	하수관파손	시도	도로침하	0.6
2012	동일로 501	한전공사 후 지반교란	시도	도로침하	0.6
2012	천호대로 1	장기압밀	시도	도로침하	0.6
2012	전농로 136	장기압밀	시도	도로침하	0.6
2012	답십리로 37	장기압밀	시도	도로침하	0.6
2012	이문로 184	하수관파손	시도	도로침하	0.6
2012	동일로 795	상수도누수	시도	도로침하	0.6
2012	마장역 3번 출구	장기압밀	시도	도로침하	0.6
2012	천호대로 교차로	장기압밀	시도	도로침하	0.6
2012	신림동1422-5	하수관이음부	시도	도로침하	2
2012	금호1가동 1748	하수관 누수	구도	도로침하	2
2012	군자교 지난 150m 1차로	상수도맨홀 파손	시도	맨홀파손	3
2012	마포동 33-1	하수관 누수	시도	도로침하	2.5
2012	아현동 386-72	하수관 누수	구도	도로침하	3
2012	당산동4가 47번지	하수관 이음부 파손	구도	도로침하	3
2012	여의도동45-11	빗물받이 연결관 파손	구도	도로침하	2.5
2012	여의도동44-14	빗물받이 연결관 파손	구도	도로침하	1
2012	신길동3203-1	하수맨홀 이음부 파손	구도	도로침하	5
2013	능동로 317	장기압밀	시도	도로침하	0.8
2013	면목역 2번 출구	장기압밀	시도	도로침하	0.6
2013	답십리로 63	폐하수관	시도	도로침하	0.6
2013	행운동1685-32	하수관파손	시도	도로침하	1.5
2013	대학동255-18	하수관파손	구도	도로침하	1
2013	옥수동 198-3	하수관 누수	구도	도로침하	0.52
2013	성수2가1동310-51	하수관 누수	구도	도로침하	0.39
2013	응봉동 265-32	하수관 누수	구도	도로침하	1.3
2013	성수2가3동314-19	하수관 누수	구도	도로침하	0.8
2013	광장중학교 앞	장기압밀	시도	도로침하	2.85
2013	강일방향 방화대교 1.4km	하수관로 공사	시도	도로침하	10
2013	아현동 604-2호	하수관 누수	구도	도로침하	2.4
2013	여의도동30-1	하수박스벽체 파손	구도	도로침하	5
2013	강남역2, 7번 출구사이	장기압밀침하	시도	도로침하	2
2013	안암역사거리	장기압밀침하	시도	도로침하	1
2013	홍은사거리	장기압밀침하	시도	도로침하	1
2013	당산동121-144	빗물받이 연결관 파손	구도	도로침하	1
2014	신도림역 버스정류장	상수도 누수	시도	도로침하	2.5
2014	강서구청별관입구	상수도누수	시도	도로침하	35
2014	강서구방화동487	상수도누수	시도	도로침하	16.8
2014	국회의사당정문 앞	장기압밀	시도	도로침하	6.3
2014	중미역사거리	하수관공사	시도	도로침하	4.2
2014	신길동 25-19	빗물받이 연결관 파손	구도	도로침하	1