도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	헌릉로연결도로 의료단지진입로A판넬식 옹벽		관리기관		동부도로사업소		관리번호
위 치	서초구 원지동 산79-16 일대
규 모	높이(m)	8		연장(m)		168		경사		1 : 0.3
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	해당사항 없음
• 블록(판넬)유실 여부	해당사항 없음
• 블록(판넬)이격 발생 유무	해당사항 없음
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	해당사항 없음
• 견칫돌 유실 여부	해당사항 없음
• 견칫돌 이격 발생 유무	해당사항 없음
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	해당사항 없음
• Wire Mesh의 파손 여부	해당사항 없음
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	특이사항 없음
• 주변배수시설의 관리상태	특이사항 없음
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 7. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
동부도로사업소	시설7급 시설7급	이석연 김원기	사무실 : 02-2040-0346 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
동부도로사업소	도로보수과장	김유찬

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	헌릉로연결도로 의료단지진입로A계단식 옹벽		관리기관		동부도로사업소		관리번호
위 치	서초구 원지동 산79-16 일대
규 모	높이(m)	15		연장(m)		25.2		경사		1 : 0.3
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	해당사항 없음
• 블록(판넬)유실 여부	해당사항 없음
• 블록(판넬)이격 발생 유무	해당사항 없음
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	해당사항 없음
• 견칫돌 유실 여부	해당사항 없음
• 견칫돌 이격 발생 유무	해당사항 없음
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	해당사항 없음
• Wire Mesh의 파손 여부	해당사항 없음
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	특이사항 없음
• 주변배수시설의 관리상태	특이사항 없음
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 7. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
동부도로사업소	시설7급 시설7급	이석연 김원기	사무실 : 02-2040-0346 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
동부도로사업소	도로보수과장	김유찬

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	헌릉로연결도로 RAMP-E 판넬식 옹벽		관리기관		동부도로사업소		관리번호
위 치	서초구 원지동 93-3 일대
규 모	높이(m)	5.0		연장(m)		151.2		경사		1 : 0.3
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	해당사항 없음
• 블록(판넬)유실 여부	해당사항 없음
• 블록(판넬)이격 발생 유무	해당사항 없음
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	해당사항 없음
• 견칫돌 유실 여부	해당사항 없음
• 견칫돌 이격 발생 유무	해당사항 없음
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	해당사항 없음
• Wire Mesh의 파손 여부	해당사항 없음
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	특이사항 없음
• 주변배수시설의 관리상태	특이사항 없음
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 7. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
동부도로사업소	시설7급 시설7급	이석연 김원기	사무실 : 02-2040-0346 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
동부도로사업소	도로보수과장	김유찬

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	헌릉로연결도로 RAMP-B 중력식 옹벽		관리기관		동부도로사업소		관리번호
위 치	서초구 원지동 199-3 일대
규 모	높이(m)	4		연장(m)		39		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	해당사항 없음
• 블록(판넬)유실 여부	해당사항 없음
• 블록(판넬)이격 발생 유무	해당사항 없음
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	해당사항 없음
• 견칫돌 유실 여부	해당사항 없음
• 견칫돌 이격 발생 유무	해당사항 없음
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	해당사항 없음
• Wire Mesh의 파손 여부	해당사항 없음
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	특이사항 없음
• 주변배수시설의 관리상태	특이사항 없음
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 7. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
동부도로사업소	시설7급 시설7급	이석연 김원기	사무실 : 02-2040-0346 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
동부도로사업소	도로보수과장	김유찬

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	언주로 세브란스병원 앞 중력식 옹벽		관리기관		동부도로사업소		관리번호
위 치	강남구 도곡동 145-33 주변
규 모	높이(m)	5		연장(m)		120		경사		1 :
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	해당사항 없음
• 블록(판넬)유실 여부	해당사항 없음
• 블록(판넬)이격 발생 유무	해당사항 없음
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	해당사항 없음
• 견칫돌 유실 여부	해당사항 없음
• 견칫돌 이격 발생 유무	해당사항 없음
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	해당사항 없음
• Wire Mesh의 파손 여부	해당사항 없음
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	특이사항 없음
• 주변배수시설의 관리상태	특이사항 없음
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 7. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
동부도로사업소	시설7급 시설7급	이석연 김원기	사무실 : 02-2040-0346 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
동부도로사업소	도로보수과장	김유찬