북부도로사업소 지적사항 조치결과

(경전철 우이~신설 2공구 건설공사)

Ⅰ		지적사항

연번	위치	점 검 사 항	조 치 결 과
1	419길 입구 사거리	횡단보도내 도색 미시공	횡단보도 및 차선도색 완료
2	삼양로 390길 앞	- 복공판 단차 및 포장 불량	단차부 포장 완료
3	삼양로 329길 앞	- 복공판 단차 및 포장 불량	단차부 포장 완료

Ⅱ		조치결과

현장명 및 위치		우이 2공구
지 적 사 항			조 치 결 과
위 치	419길 입구 사거리		위 치	419길 입구 사거리
내 용	횡단보도내 도색 미시공		내 용	횡단보도내 차선도색 완료

현장명 및 위치		우이 2공구
지 적 사 항			조 치 결 과
위 치	삼양로 390길 앞		위 치	삼양로 390길 앞
내 용	복공판 단차 및 포장 불량		내 용	단차부 포장 완료

현장명 및 위치		우이 2공구
지 적 사 항			조 치 결 과
위 치	삼양로 329길 앞		위 치	삼양로 329길 앞
내 용	복공판 단차 및 포장 불량		내 용	단차부 포장 완료