“안전을 누리고 서울을 즐기다”
		서울시설공단
수신	도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	도로시설물(홍제천고가교 강변3공구 3교 P11) 인접 공사장 점검결과 알림

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 공단에서 관리하는 내부순환로(홍제천고가교 강변3공구 3교 P11)에 인접하여 귀 본부에서 시행중인『성산대교 북단 성능개선공사』와 관련, 우리 공단에서 시설물 안전점검을 시행한 결과를 아래과 같이 알려드리오니 시민의 안전을 위해 조치가 이루어 질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 인접공사장 점검결과

점 검 결 과	조치요청사항	비고
교각과 가설교량의 이격거리가 매우 가까우므로 시공시 교각에 피해가 가지 않도록 주의를 요하며, 차량 통행시에는 돌출 적재물에 의한 충돌가능성이 있으므로 충돌예방을 위한 안전시설 등 설치 요청	충돌예방 안전시설 등 설치 요청

붙 임  인접공사장 안전점검결과 1부.  끝.

							서울시설공단이사장
										팀장										도로시설처장
협조자
시행			도로시설처-11579									(	2018.09.12.					)		접수			토목부-16017								(	2018.9.12.					)
우	133-050					서울시 성동구 청계천로 540 (마장동 527-6)															/			홈페이지:http://www.sisul.or.kr
전화		02-2290-7166						/전송			02-2290-6557					/	yoojh@sisul.or.kr												/	대시민공개