『 도로시설물 관련 사고 』긴급복구 매뉴얼

2015. 1.

성동도로사업소

도로시설물 관련사고 긴급복구 매뉴얼

Ⅰ		도로시설물 현황

총 괄

계	일반교량	고가차도	복 개 구조물	터 널	지하차도	비고
50	24	8	3	3	12

관리 구분

구분	계	시설물 종별 현황
		1종		2종		법정외
계	50	3		16		31
일반교량	24			6	군자교, 장안교, 성동교, 장평교, 중랑교, 제2마장교	18	안암교, 종암교, 용두교, 용두4교, 제1제기교, 제2제기교, 동진교, 전농교, 면목교, 신내교, 먹골교, 서울숲다리, 황학교, 무학교, 두물다리(청계), 정릉천교, 고산자교 마장교(가칭)
고가차도	8			2	이문고가, 영동대교북단고가	6	청량1고가, 청량2고가, 신답고가, 뚝섬고가, 행당고가, 용마고가
복개구조물	3	3	면목천, 청계천(좌), 청계천(우)
터 널	3			3	금호터널, 옥수터널, 무지개터널
지하차도	12			5	서울숲1, 서울숲2, 신답, 능산, 응봉	7	성동, 마장, 군자교동측, 중랑, 답십리굴다리, 동일로, 신내

※ 전면 개보수 공사 중 : 2개소

- 장안교(구교) : 도시기반시설본부(토목부),    - 청량1고가   : 성동도로사업소(시설보수과)

Ⅱ		상황발생 및 조치

상황발생 유형

❍ 도로시설물 도로상 포토홀 또는 소성변형 등 포장재 이상

❍ 교량 및 고가의 교각 등 손상으로 인한 갑작스런 붕괴

❍ 터널 및 지하차도 내 방화 등으로 인한 화재 및 붕괴

❍ 터널 및 지하차도 전기설비 및 전기선로 누전에 의한 화재

❍ 터널사면 붕괴 등으로 인한 통행 제한

❍ 난간 및 중앙분리대 탈락으로 인한 2차 사고 발생

❍ 차량추돌 등 교통사고로 인한 도로시설물 손상

상황처리 흐름                 (주:시설보수과, 야·휴일:당직실)

상황접수 및 전파	⇒	현장출동 및 조사	⇒	사업소 복구	⇒	완료보고
				원인자, 손괴자 복구 (유관기관 복구)

상황조치 사항

❍ 상황접수 및 전파 : 발생일시, 위치, 규모

❍ 현장출동 및 조사 : 사고원인, 내용

❍ 복구작업 : 장비동원, 자재확보, 복구작업, 유관기관 지원

❍ 협조요청 : 도로시설물(수도, 도시가스, 전기 등) 원인자 복구

❍ 완료보고 : 사고개요, 원인, 조치경위, 향후계획 등

Ⅲ		단계별 주요임무

상황 접수 및 보고

1

사업소 비상연락체계

		상황접수		보 고
주간		시설보수과 (2210-1551)	⇒	▷ 시설물별 담당자		시설보수과장 박춘배 (*************)		사업소장 이종엽 (*************)
					⇒		⇒
야간 및 공휴일		당직실 (2210-1501)	⇒

도로시설물별 담당자 지정현황

담당자	시설물 수	일반교량	고가차도	터널	지하차도	복 개 구조물	비 고
계	49	23	8	3	12	3
김 형 섭 (*************)	11	고산자교, 먹골교 무학교, 정릉천교 황학교, 두물다리(청)	영동대교북단 뚝섬고가 행당고가		성동지하 마장지하
이 경 수 (*************)	13	군자교 성동교, 장안교 장평교, 면목교 전농교	용마고가	금호터널	능산지하 답십리굴다리 중랑교지하 신내지하	청계천 복개 (좌안)
최 태 석 (*************)	13	제2마장교, 신내교 안암교, 종암교 서울숲다리교	이문고가 신답고가 청량제1고가	옥수터널 무지개터널	서울숲1 서울숲2	면목천 복개
임 승 민 (*************)	12	중랑교, 동진교 용두4교, 용두교 제1제기교,제2제기교	청량제2고가		응봉지하 신답지하 동일로지하 군자교동측	청계천 복개 (우안)

현장출동, 복구 및 완료

2

		현장출동 및 조사		복구작업		완료보고
주간		도로시설물 담당자	⇒	□ 책임자 : 주-담당자, 야·공휴일-당직자 □ 교통통제 및 안전조치 : 담당자, 당직자 □ 원인자불명 복구 ○ 소규모 : 직영반 ○ 대규모 : 직영반, 유지보수업체 지원 □ 원인자 및 손괴자 복구 ○ 첨가물 관리기관 : 가스, 한전, 통신 등 ○ 차량에 의한 손괴	⇒	도로시설물 담당자
야공 간휴 및일		당직자	⇒		⇒	당직사령

Ⅳ		세부조치 사항

상 황	조 치 할 사 항
1 상황 접수 및 전파	○ 접수 : 주간 시설보수과, 야, 공휴일: 당직실 ○ 전파 : 주간 : 접수 → 도로시설물 담당자 → 시설보수과장→사업소장 야, 공휴일 : 접수 → 도로시설물 담당자 → 시설보수과장→사업소장 ※ 사업소 → 도시안전실(도시안전과, 도로관리과)
2 현장출동 및 조사보고	○ 현장출동 및 조사(상황파악 및 응급조치) - 현장확인, 안전조치, 원인파악, 복구방법 검토, 현장지휘 → 도로시설물담당자 ․ 주간 : 도로시설물담당자, 야, 공휴일 : 당직자 ○ 조사보고 - 인적피해발생 또는 매스컴 취재 경우 도시안전실에 서면보고(주:담당자, 야:당직자)
3 작업지시	○ 작업지시(주 : 도로시설물 담당자, 야, 공휴일 : 당직자) - 파손원인 불명 : 소규모 - 직영반 복구 대규모 - 직영반, 유지보수업체 합동 작업 ․ 직영반(장비조종 실장 윤재순 *************, 작업반장 김광일 *************) ․ 유지보수업체 : 소장 이준하 ************* ․ 필요한 경우 유관기관(경찰서, 상하수도, 가스 등) 지원 요청 - 파손원인 명확 : 선 응급조치 후 원인자 또는 손괴자에 작업지시하고 복구완료시까지 현장지휘
4 복구작업	○ 복구작업(주 : 도로시설물 담당자, 야, 공휴일 : 당직자) - 복구공사 ․ 소규모 : 직영반 복구 ․ 대규모 : 직영반, 유지보수업체 합동 ․ 원인자 공사 : 도로시설물(수도, 가스 등) 설치기관, 대형공사장 시공사 - 자재(아스콘, 골재 등) 수급 : 직영반 보수자재 사용(정인철 *************)
5 완료보고	○ 완료보고 - 사고개요, 원인, 복구과정, 조치결과, 향후계획, 특이사항 등 ․ 주간 : 도로시설물담당자, 야, 공휴일 : 당직자 ※ 소규모 : 소장보고, 인적, 대규모 : 도시안전실

유관기관 비상연락망

				서울시 재난안전대책본부				□ 한강사업본부
								한강사업본부
				상 황 실 ☎ 2133-0064~5 FAX) 2133-0098
도시가스(예스코)								3780-0841~7(주) 3780-0777(당)
1644-3030(주,야) 2210-7457(주)								□ 인명구조
								소방본부 상황실
시설관리공단 (도로관리팀)								735 - 0119
2290 - 6112~3(상황실) 2290 – 6352~5(사무실) FAX:2290-6372				도시안전실	본청 당직실			동부수도사업소
								3146-2794~8(주) 3146-2890~3(당)
				도로시설과 터널복개팀 ☎ 2133-1655 교량안전과 강북교량팀 ☎ 2133-1967	☎ 2133-0001~6
중랑물재생센터
								한전동부지점
2211 - 2611~2
								970-4200(주) 970-4203(당)
관 내 구 청				성동도로사업소				관내 유관기관
동대문구청	2127-4000(당) 2127-4405(토) 2127-4415(치)							광진소방서 457-0119 FAX:454-0338 동대문소방서 2249-0119 FAX:2242-0119 중랑소방서 3423-0119 FAX:3421-3911 광진경찰서 455-0112 성동경찰서 2292-0112 중랑경찰서 973-0112 동대문경찰서 968-0112
				평일 주간) 시설보수과 ☎ 2210 - 1551 야간) 당직실 ☎ 2210 – 1501 공휴일) 당직실 ☎ 2210 – 1501 Fax) ☎ 2210 – 1505
성 동 구 청	2286-5200(당) 2286-5770(토) 2286-5794(치)
광 진 구 청	450-1300(당) 450-1405(도) 450-1415(치)
중 랑 구 청	2094-0114(당) 2094-2696(토) 2094-2754(치)

도로시설물 현황(총 49개소)

구분	연 번	시설물명	종별	규 모 (m)		준공년도	시설물 위치	담 당 자
				폭	연 장
일 반 교 량 (24)	1	군 자 교	2종	42	200	`86.12.30	성동구 용답동 ~ 광진구 능동	이 경 수
	2	성 동 교	2종	15	230	`79.08.14	성동구 행당동 ~ 성수1가동	이 경 수
				14		`03.06.30
	3	장 안 교	2종	18	200	`78.01.04	동대문구 장안동 92 ~ 중랑구 면목동 170	이 경 수
				16		`06.06.30
	4	장 평 교	2종	20	204	`85.01.25	동대문구 장안동 333 ~ 중랑구 면목동 383	이 경 수
	5	제 2 마 장 교	2종	33	136	`90.09.06	성동구 마장동 ~ 용답동	최 태 석
	6	중 랑 교	2종	25	154	`71.11.22	동대문구 휘경동 9 ~ 중랑구 상봉동 474	임 승 민
	7	고 산 자 교	법정외	43.2	88	`05.09.30	동대문구 용두동 ~ 성동구 마장동	김 형 섭
	8	동 진 교	법정외	31	20	`71.06.16	동대문구 신설동~용두동	임 승 민
	9	두 물 다 리(청)	법정외	3～8	44	`05.09.30	동대문구 용두동 ~ 성동구 마장동	김 형 섭
	10	먹 골 교	법정외	40	42	`98.03.31	노원구 공릉2동 284-5	김 형 섭
	11	면 목 교	법정외	26	72	`74.12.31	중랑구 면목동 728-1	이 경 수
	12	무 학 교	법정외	34.8	44	`05.09.30	동대문구 용두동 ~ 성동구 하왕십리	김 형 섭
	13	서 울 숲 다 리	법정외	27	40	`05.06.30	성동구 성수1가동 168-124	최 태 석
	14	신 내 교	법정외	31.4	5	`85.12.31	중랑구 신내동 355~327	최 태 석
	15	안 암 교	법정외	21	27	`65.07.14	동대문구 신설동~용두동	최 태 석
	16	용 두 4 교	법정외	32	46	`71.09.20	동대문구 용두동 103-76	임 승 민
	17	용 두 교	법정외	27.4	45	`65.01.01	동대문구 용두동 100~ 90	임 승 민
	18	전 농 교	법정외	48	36	`75.12.31	동대문구 답십리동 20-206	이 경 수
	19	정 릉 천 교	법정외	16.5	67	`05.09.30	동대문구 용두동 701-7	김 형 섭
	20	제 1 제 기 교	법정외	25	50	`70.06.20	동대문구 제기동 677~135	임 승 민
	21	제 2 제 기 교	법정외	30	54	`67.06.25	동대문구 제기동 122~137	임 승 민
	22	종 암 교	법정외	25	54	`67.06.25	동대문구 제기동 1142	최 태 석
	23	황 학 교	법정외	30.6	45	`05.09.30	동대문구 신설동 ~ 성동구 상왕십리	김 형 섭
	24	마장교(가칭)	법정최	정밀점검용역시 제원정리하여 통계 반영				김 형 섭

구분	연 번	시설물명	종별	규 모 (m)		준공년도	시설물 위치	담당자
				폭	연 장
고 가 차 도 (8)	25	영동대교북단	2종	15.5	230	`96.08.27	성동구 성수2가동 189	김 형 섭
	26	이 문	2종	15.4	420	`79.05.30	동대문구 이문동 217	최 태 석
	27	뚝 섬	법정외	13.5	80	`94.12.30	성동구 성수1가동 532	김 형 섭
	28	신 답	법정외	15	20	`78.04.30	동대문구 답십리3동 467	최 태 석
	29	용 마	법정외	17.8	48	`89.02.28	중랑구 면목동 1382	이 경 수
	30	청 량 제 1	법정외	30	28	`67.08.24	동대문구 휘경동 ~ 전농동	최 태 석
	31	청 량 제 2	법정외	35	30	`04.12.07	동대문구 제기동 122~137	임 승 민
	32	행 당	법정외	38	32	`09.07.30	성동구 행당동 130~157	김 형 섭
하 천 복 개 구 조 물 (3)	33	면 목 천 복 개	1종	15.5 ~25	1,900	`91.01.01	중랑구 면목동~상봉동	최 태 석
	34	청계천복개(좌안)	1종	2.8 ~16.9	4,943	`05.09.30	중구 수표동 ~ 성동구 마장동	이 경 수
	35	청계천복개(우안)	1종	2.1 ~19.6	4,486	`05.09.30	중구 수표도 ~ 성동구 마장동	임 승 민
터 널 (3)	36	금 호	2종	22	320	`84.02.29	중구 신당동 314 ~ 성동구 금호동 1540	이 경 수
	37	옥 수	2종	22	165	`84.02.29	성동구 금호4가 1261 ~ 옥수동 390	최 태 석
	38	무 지 개	2종	16.95	255	`05.06.30	성동구 성수1가동 683	최 태 석
지 하 차 도 (12)	39	능산 지하차도	2종	15	156	`95.02.28	중랑구 망우동 354-1	이 경 수
	40	서울숲1지하차도	2종	13	69	`05.01.30	성동구 성수1가 685	최 태 석
	41	서울숲2지하차도	2종	6.5	94	`05.06.30	성동구 성수1가 685	최 태 석
	42	신답지하차도	2종	23	128	`98.08.31	동대문구 답십리동 465	임 승 민
	43	응봉지하차도	2종	8.1	210	`07.03.27	성동구 성수1가 685	임 승 민
	44	군자교동측지하차도	법정외	17	66	`83.11.30	성동구 송정동 99-53	임 승 민
	45	답십리굴다리 지하차도	법정외	24.6	49	`87.06.01	동대문구 전농동 624	이 경 수
	46	동일로지하차도	법정외	15	55	`77.10.30	중랑구 상봉동 128	임 승 민
	47	마장지하차도	법정외	32.6	140	‘13.12.25	성동구 마장동 498	김 형 섭
	48	성동지하차도	법정외	12	94	`78.12.28	성동구 행당동 272-2	김 형 섭
	49	신내지하차도	법정외	16.4~20	85	`00.02.29	중랑구 신내동 494	이 경 수
	50	중랑교지하차도	법정외	20	49	`93.10.14	동대문구 휘경동	이 경 수