도로시설물 기전설비 점검 지적사항 조치결과(양식)

□ 사업소명 : 서부도로사업소

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)
1	남산1호터널	화재대응 매뉴얼 미부착	현장 실정에 맞는 매뉴얼(남산1호터널 화재발생 시 대처요령) 비치 완료
2	터널 공통	재난대응 자체훈련 보고 미실시	자체훈련 결과(2021년 3,4,5월) 내부결재 및 시 보고 완료

□ 지적사항 및 조치결과 사진

(사진 없음)
연번 : 1 (남산1호터널) 내용 : 화재대응 매뉴얼 미부착	현장실정에 맞는 매뉴얼 비치완료
(사진 없음)	문서번호 「서부도로사업소 기전과-6192(2021.6.9.)」
연번 : 2 (터널 공통) 내용 : 재난대응 자체훈련 보고 미실시	자체훈련 결과(2021년 3,4,5월) 내부결재 및 시 보고 완료